## Sheet1
Suubla | Veekasutaja ettevõtte | Proovivõtu aeg | täpsustus | Koordinaadid |  | Ammoonium (NH4+-N) | Biokeemiline hapnikutarve (BHT5) | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | Lahustunud hapnik (proovivõtul) (%) | Lahustunud hapnik (proovivõtul) | Üldlämmastik (Nüld) | Üldfosfor (Püld) | pH (proovivõtul) | Puhasti seisund | Fü-Ke
nimi | nimi |  |  | x | y | mg/l | mgO2/l | mgO2/l | % | mg/l | mg/l | mg/l | pH-ühik
Ida- Eesti vesikond, Peipsi alamvesikond
Koreli oja, 1004600_1, TMV, tüüp 1B | Väimela Soojus OÜ, VO018 | 2018-02-15 | 20 m enne Likkoja suubumist | 6410390 | 680311 | 0.012 | 1 |  | 106 | 15.5 | 0.66 | 0.037 | 8
|  |  | 20 m peale Likkoja suubumist | 6410429 | 680316 | 0.3 | 0.8 |  | 106 | 15.5 | 0.96 | 0.085 | 8
|  |  | viimase biotiigi väljavool | 6410360 | 680400 |  |  | 23 |  | 2.9 | 29 | 4.5 | 7.9 | Vastab vee erikasutusloa nõuetele.
|  | 2018-04-17 | 20 m enne Likkoja suubumist | 6410390 | 680311 | 0.038 | 1.5 |  | 98 | 11.2 | 0.65 | 0.048 | 8.2
|  |  | 20 m peale Likkoja suubumist | 6410429 | 680316 | 0.14 | 1.5 |  | 98 | 11.2 | 0.65 | 0.065 | 8.1
|  |  | viimase biotiigi väljavool | 6410360 | 680400 |  |  | 8.6 |  | 8 | 13 | 1.5 | 7.5 | Vastab vee erikasutusloa nõuetele.
|  | 2018-07-04 | 20 m enne Likkoja suubumist | 6410390 | 680311 | 0.74 | 1.5 |  | 14 | 1.5 | 1 | 0.18 | 7.6
|  |  | 20 m peale Likkoja suubumist | 6410429 | 680316 | 0.4 | 2.7 |  | 43 | 4.5 | 2.2 | 0.44 | 7.5
|  |  | viimase biotiigi väljavool | 6410360 | 680400 |  |  | 19 |  | 8.5 | 5.8 | 3.9 | 8.1 | Hõljuvaine vee erikasutusloa suurima lubatud sisalduse ületamine jääb mõõtemääramatuse piiridesse.
|  | 2018-11-21 | 20 m enne Likkoja suubumist | 6410390 | 680311
|  |  | 20 m peale Likkoja suubumist | 6410429 | 680316 | 11 | 7.2 |  | 47 | 6.6 | 19 | 6 | 7.8
|  |  | viimase biotiigi väljavool | 6410360 | 680400 |  |  | 4.6 | 4.6 | 9.8 | 17 | 5.6 | 7.9 | Vastab vee-erikasutusloa nõuetele
|  | seisundiklass | 20 m enne Likkoja suubumist | 6410390 | 680311 | 0.74 | 1.3333 |  | 14 |  | 0.77 | 0.088333 |  |  | 19
|  |  | 20 m peale Likkoja suubumist | 6410429 | 680316 | 11 | 3.05 |  | 43 |  | 5.7025 | 1.6475 |  |  | 9
|  |  | viimase biotiigi väljavool | 6410360 | 680400 |  |  | 13.8 |  |  | 16.2 | 3.875 |  | vastab
| Valio Eesti AS, Võru Juustutööstus; VÕ009 | 2018-03-15 | 30m ülalpool Võru Juust heitvee suubumist | 6414228 | 681163 | 0.25 | 2 |  | 83 | 11.7 | 0.97 | 0.12 | 7.9
|  |  | allpool Võru Juust heitvee suubumist | 6414242 | 681117 | 0.24 | 3.4 |  | 87 | 12.2 | 0.99 | 0.16 | 7.8
|  |  | pärast Võru Juustu kasutusest välja jäänud biotiikide väljalasku | 6414560 | 680867 | 1.3 | 4.5 |  | 79 | 11.2 | 3.2 | 0.43 | 8
|  |  | väljavool | 6414232 | 681148 | 0.03 |  | 65 |  | 8.1 | 6.7 | 0.56 | 7.9 | Loa nõuetele vastavuse kontollimise hetkel ei olnud keskkonnaluba KLISi avalikust andmebaasist leitav.
|  | 2018-05-17 | 30m ülalpool Võru Juust heitvee suubumist | 6414228 | 681163 | 0.1 | 2.2 |  | 88 | 8 | 0.69 | 0.16 | 7.8
|  |  | allpool Võru Juust heitvee suubumist | 6414242 | 681117 | 0.62 | 4.3 |  | 89 | 8 | 1.8 | 0.22 | 7.8
|  |  | pärast Võru Juustu kasutusest välja jäänud biotiikide väljalasku | 6414560 | 680867 | 1.9 | 8.1 |  | 94 | 8.5 | 3.1 | 0.57 | 7.9
|  |  | väljavool | 6414232 | 681148 | 7.7 |  | 32 |  | 7.2 | 17 | 0.81 | 7.8 | Loa nõuetele vastavuse kontrollimise hetkel ei olnud vee erikasutusluba KLISi avalikust andmebaasist leitav.
|  | 2018-09-10 | 30m ülalpool Võru Juust heitvee suubumist | 6414228 | 681163 | 0.12 | 1.1 |  | 81.9 | 8.1 | 0.52 | 0.13 | 7.9
|  |  | allpool Võru Juust heitvee suubumist | 6414242 | 681117 | 11 | 6.8 |  | 61 | 5.8 | 12 | 2.6 | 7.8
|  |  | pärast Võru Juustu kasutusest välja jäänud biotiikide väljalasku | 6414560 | 680867 | 9.6 | 8.9 |  | 85 | 8.1 | 11 | 0.38 | 7.9
|  |  | väljavool | 6414232 | 681148 | 21 |  | 26 |  | 8.9 | 24 | 6.3 | 8 | Loa nõuetele vastavuse kontrollimise hetkel ei olnud vee erikasutusluba KLISi avalikust andmebaasist leitav.
|  | 2018-11-21 | 30m ülalpool Võru Juust heitvee suubumist | 6414228 | 681163 | 0.18 | 1.6 |  | 81 | 10.9 | 0.89 | 0.14 | 7.9
|  |  | allpool Võru Juust heitvee suubumist | 6414242 | 681117 | 0.17 | 1.5 |  | 79 | 10.8 | 0.86 | 0.14 | 7.8
|  |  | pärast Võru Juustu kasutusest välja jäänud biotiikide väljalasku | 6414560 | 680867 | 5 | 6.5 |  | 76 | 10.1 | 7.9 | 1.4 | 7.9
|  |  | väljavool | 6414232 | 681148 | 0.19 |  | 7 |  | 9 | 5.8 | 0.46 | 7.9 | Vastab keskkonnakompleksloa nõuetele.
|  | seisundiklass | 30m ülalpool Võru Juust heitvee suubumist | 6414228 | 681163 | 0.25 | 1.73 |  | 81 | 8 | 0.77 | 0.14 |  |  | 21
|  |  | allpool Võru Juust heitvee suubumist | 6414242 | 681117 | 11 | 4 |  | 61 | 5.8 | 3.91 | 0.78 |  |  | 15
|  |  | pärast Võru Juustu kasutusest välja jäänud biotiikide väljalasku | 6414560 | 680867 | 9.6 | 7 |  | 76 | 8.1 | 6.3 | 0.7 |  |  | 14
|  |  | väljavool | 6414232 | 681148 |  |  | 32.5 |  | 7.2 | 13.38 | 2.03 |  | Vastab
| Võru linna sademevee lask, VÕ59 | 2018-03-15 | enne Luha kraavi suubumist | 6414813 | 680015 | 1.2 | 6.1 |  | 77 | 10.7 | 3.2 | 0.41 | 7.8
|  |  | peale Luha kraavi suubumist | 6414833 | 679905 | 1.2 | 7.2 |  | 79 | 10.9 | 2.9 | 0.4 | 7.7
|  |  | väljavool Luha kraavi | 6414358 | 680117 |  |  | 7.2 |  | 5 | 3.8 | 0.27 | 7.6 | Vastab vee erikasutusloa nõuetele.
|  | 2018-07-04 | enne Luha kraavi suubumist | 6414813 | 680015 | 2.4 | 5.1 |  | 76 | 7.6 | 3.1 | 0.97 | 7.8
|  |  | peale Luha kraavi suubumist | 6414833 | 679905 | 2.4 | 6.3 |  | 84 | 8.3 | 3.3 | 0.69 | 7.8
|  |  | väljavool Luha kraavi | 6414358 | 680117 |  |  | 5.4 |  | 5.7 | 1.7 | 0.17 | 7.6 | Vastab vee erikasutusloa nõuetele.
|  | 2018-11-21 | enne Luha kraavi suubumist | 6414813 | 680015 | 1.7 | 4.3 |  | 68 | 9 | 2.6 | 0.4 | 7.8
|  |  | peale Luha kraavi suubumist | 6414833 | 679905 | 1.6 | 4.6 |  | 82 | 11 | 2.6 | 0.38 | 7.9
|  |  | väljavool Luha kraavi | 6414358 | 680117 |  |  | 3.5 |  | 7.4 | 2.5 | 0.4 | 7.6 | Vastab vee erikasutusloa nõuetele.
|  | seisundiklass | enne Luha kraavi suubumist | 6414813 | 680015 | 11 | 5.1667 |  | 61 |  | 2.9667 | 0.59333 |  |  | 11
|  |  | peale Luha kraavi suubumist | 6414833 | 679905 | 9.6 | 6.0333 |  | 76 |  | 2.9333 | 0.49 |  |  | 12
|  |  | väljavool Luha kraavi | 6414358 | 680117 |  |  | 13.8 |  |  | 2.6667 | 0.28 |  | Vastab
Orajõgi, 1048800_2, tüüp 2B | Põlva Vesi AS, PÕ118 | 2018-04-12 | ülalpool Põlva linna heitvee suubumist: raudteesilla juures | 6442070 | 680693 | 0.094 | 1.7 |  | 90.2 | 11.6 | 2.4 | 0.071 | 8.1
|  |  | allpool Põlva linna heitvee suubumist: Himmaste-Taevaskoja tee sild | 6442881 | 681401 | 0.086 | 1.9 |  | 90.1 | 11.6 | 2.6 | 0.081 | 7.9
|  |  | väljavool | 6440741 | 681076 |  |  | 4.2 |  |  | 3.5 | 0.44 | 7.7 | Vastab vee erikasutusloa nõuetele.
|  | 2018-09-06 | ülalpool Põlva linna heitvee suubumist: raudteesilla juures | 6442070 | 680693 | 0.078 | 1.9 |  | 79 | 7.5 | 1 | 0.042 | 8
|  |  | allpool Põlva linna heitvee suubumist: Himmaste-Taevaskoja tee sild | 6442881 | 681401 | 0.059 | 1 |  | 64 | 6.5 | 1.7 | 0.059 | 7.9
|  |  | väljavool | 6440741 | 681076 |  |  | 3.7 |  | 7.2 | 1.9 | 0.81 | 8 | ÜldP ei vasta vee erikasutusloa nõudele.
|  | seisundiklass | ülalpool Põlva linna heitvee suubumist: raudteesilla juures | 6442070 | 680693 | 0.094 | 1.8 |  | 79 |  | 1.7 | 0.0565 |  |  | 21
|  |  | allpool Põlva linna heitvee suubumist: Himmaste-Taevaskoja tee sild | 6442881 | 681401 | 0.086 | 1.45 |  | 64 |  | 2.15 | 0.07 |  |  | 20
|  |  | väljavool | 6440741 | 681076 |  |  | 3.95 |  |  | 2.7 | 0.625 |  | ei vasta
Lääne-Eesti vesikond, Harju alamvesikond
Vasalemma jõgi, 1099200, tüüp 1B | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, Ämari lennubaas, HA0771 | 2018-05-09 | enne Munalaskme sissevoolu, Vahepere | 6565394 | 518658 | 0.01 | 2.3 |  | 98 | 10.2 | 1.5 | 0.04 | 8.1
|  |  | Enne suubumist Vasalemma jõkke. | 6562706 | 514506 | 0.01 | 2.4 |  | 102 | 10.8 | 1.9 | 0.04 | 8.4
|  |  | Enne suubumist Vasalemma jõkke. | 6569850 | 514080 | 0.04 | 2.2 |  | 104 | 11.1 | 1.8 | 0.03 | 8.2
|  |  | Ämari Lennubaasi väljalaskudest ülesvoolu ca 2,7 km (väljaspool Metsapere peakraavi segunemispiiri; Alliku) | 6568136 | 514775 | 0.02 | 2 |  | 101 | 10.5 | 1.6 | 0.04 | 8.3
|  |  | Ämari Lennubaasi väljalaskudest vahetult allavoolu | 6569900 | 513808 | 0.02 | 2 |  | 98 | 10.4 | 1.7 | 0.05 | 8
|  |  | Ämari Lennubaasi väljalaskudest allavoolu ca 800 m (väljaspool segunemispiiri; Vana-Paisu) | 6570325 | 513843 | 0.03 | 1.8 |  | 95 | 10.2 | 1.6 | 0.05 | 8.2
|  |  | sadeveepuhasti väljalask | 6569673 | 513159 |  |  | 6 |  | 5.1 | 2 | 0.09 | 8.1 | vastab veeloa nõuetele.
|  |  | väljavool seadmest | 6568524 | 512860 |  |  | 34 |  | 4.4 | 73 | 14 | 7.5 | Hõljuvaine, keemiline hapnikutarve, üldlämmastik ja üldfosfor ei vasta veeloa nõuetele.
|  |  | väljavool seadmest | 6569122 | 513141 |  |  | 46 |  | 4.8 | 65 | 3.2 | 7.3 | Biokeemiline hapnikutarve, hõljuvaine, üldfosfor ja üldlämmastik ei vasta veeloa nõuetele.
|  |  | väljavool seadmest | 6570236 | 512514 |  |  | 22 |  | 11.2 | 31 | 3.6 | 8.1 | Vastab veeloa nõuetele.
|  |  | väljavool seadmest | 6568241 | 511205 |  |  | 80 |  | 3.7 | 130 | 19 | 8 | Biokeemiline hapnikutarve, hõljuvaine, keemiline hapnikutarve, üldfosfor ja üldlämmastik ei vasta veeloa nõuetele.
|  |  | väljavool seadmest | 6568726 | 511693 |  |  | 260 |  | 3.2 | 160 | 20 | 9 | Biokeemiline hapnikutarve, keemiline hapnikutarve, hõljuvaine, üldfosfor, üldlämmastik ei vasta veeloa nõuetele.
Metsapere peakraav, 1100100, tüüp 1B (Munalaskme veekogum, 1099600) | Vasalemma Vesi OÜ, HA104; VASALEMMA INFRA OÜ, HA099 | 2018-05-09 | Ülesvoolu Rummu asula RVP väljalasku HA104. | 6566396 | 511233 | 0.04 | 2 |  | 86 | 8.7 | 1 | 0.03 | 8 |  | 24
|  |  | ülesvoolu Ämari asula RVP väljalasku HA099. | 6567419 | 513326 | 0.04 | 2.4 |  | 90 | 9.1 | 1.3 | 0.14 | 7.9 |  | 20
|  |  | Enne suubumist Vasalemma jõkke | 6567148 | 514458 | 0.08 | 2.7 |  | 93 | 9.5 | 1.2 | 0.14 | 7.9 |  | 19
|  |  | väljavool biotiikidest | 6566508 | 511371 |  |  | 7.3 |  | 10.6 | 3.1 | 0.64 | 8.5 | vastab veeloa nõuetele.
|  |  | Väljavool seadmest | 6567375 | 513467 | [8 empty] | proovi võtta ei saanud
Lääne-Eesti vesikond, Matsalu alamvesikond
Kärbla peakraav, 1104600, Salajõe pinnaveekogum | Linnamäe reoveepuhasti, LA039 | 2018-06-04 | enne Haapsalu-Keila maanteesilda | 6538988 | 482638 | 0.062 | 0.6 |  | 62.1 | 6.4 | 1.3 | 0.046 | 7.7
|  |  | Salajõe | 6541984 | 479710 | < 0,008 | < 0,5 |  | 64.9 | 7.9 | 1.8 | 0.031 | 7.6
|  |  | puhastist väljuv | 6539375 | 482843 |  |  | 35 |  | 7.9 | 96 | 6 | 7.9 | BHT7, HA, KHT; Nüld ja Püld ei vasta vee erikasutusloa nõuetele.
|  | 2018-09-10 | enne Haapsalu-Keila maanteesilda | 6538988 | 482638 | [9 empty] | proovi võtta ei saanud
|  |  | Salajõe | 6541984 | 479710 | 0.032 | < 0,5 |  | 84.4 | 8.4 | 0.9 | 0.031 | 7.7
|  |  | puhastist väljuv | 6539375 | 482843 |  |  | 4 |  | 7.3 | 56 | 6.5 | 7.9 | Püld ei vasta vee erikasutusloa nõuetele.
|  | seisundiklass | enne Haapsalu-Keila maanteesilda | 6538988 | 482638 | 0.062 | 0.6 |  | 62.1 |  | 1.3 | 0.046 |  |  | 23
|  |  | Salajõe | 6541984 | 479710 | 0.032 | < 0,5 |  | 64.9 |  | 1.35 | 0.031 |  |  | 24
|  |  | puhastist väljuv | 6539375 | 482843 |  |  | 19.5 |  |  | 76 | 6.25 |  | ei vasta
Rannamõisa jõgi, 1106100_1, tüüp 1B | Matsalu Veevärk AS, LA048; Fazenda OÜ, LÄ0065 | 2018-03-26 | Rannamõisa jõgi | 6533318 | 491430 | 0.17 | 0.6 |  | 69.8 | 10.2 | 1.6 | 0.06 | 7.6
|  |  | Rannamõisa jõgi | 6531106 | 489904 | 0.12 | 0.6 |  | 72.9 | 10.7 | 1.4 | 0.061 | 7.5
|  |  | pärast Tabra oja I | 6529100 | 489992 | 0.086 | 0.6 |  | 78.2 | 11.4 | 1.6 | 0.064 | 7.6
|  |  | Rannamõisa jõgi | 6526675 | 489702 | 0.11 | 0.7 |  | 79.2 | 11.5 | 1.8 | 0.077 | 7.6
|  |  | Rannamõisa jõgi | 6524314 | 488695 | 0.098 | 1.6 |  | 89.6 | 13 | 1.9 | 0.091 | 7.8
|  |  | enne Martna puhasti väljalasku | 6524190 | 488335 | 0.097 | 1.6 |  | 89.4 | 13.1 | 1.6 | 0.077 | 7.8
|  |  | pärast Martna puhasti väljalasku | 6524163 | 487954 | 0.1 | 1.7 |  | 92 | 13.4 | 1.7 | 0.078 | 7.8
|  |  | pärast Kaansemäe kraavi | 6524139 | 487869 | 0.14 | 2.2 |  | 89.9 | 13.2 | 1.7 | 0.082 | 7.8
|  |  | pärast Enivere kraavi | 6523543 | 487382 | 0.17 | 1.9 |  | 92.4 | 13.4 | 2.3 | 0.086 | 7.9
|  |  | pärast Tabra oja II | 6520476 | 486740 | 0.17 | 2.2 |  | 88.5 | 12.9 | 2.4 | 0.088 | 7.9
|  |  | Rannamõisa jõgi | 6519769 | 487677 | 0.16 | 2.6 |  | 87 | 12.8 | 2.6 | 0.091 | 7.9
|  |  | Martna puhastist väljuv | 6524183 | 488027 |  |  | 24 |  | 10.7 | 21 | 1.2 | 7.7 | HA ei vasta vee erikasutusloa nõuetele.
|  |  | Martna sigala puhastist väljuv | 6523655 | 488014 |  |  | 4.8 |  | 5.2 | 5.4 | 0.57 | 7.7 | Proov vastab vee erikasutusloa nõuetele
|  | 2018-05-21 | Rannamõisa jõgi | 6533318 | 491430 | 0.1 | 0.9 |  | 60.4 | 6.6 | 1.3 | 0.11 | 7.7
|  |  | Rannamõisa jõgi | 6531106 | 489904 | 0.067 | 0.6 |  | 108 | 11.3 | 1.1 | 0.09 | 8.1
|  |  | pärast Tabra oja I | 6529100 | 489992 | 0.024 | 0.8 |  | 107 | 11.4 | 1 | 0.067 | 8.3
|  |  | Rannamõisa jõgi | 6526675 | 489702 | < 0,008 | 0.9 |  | 108.9 | 11.1 | 0.82 | 0.05 | 8
|  |  | Rannamõisa jõgi | 6524314 | 488695 | 0.045 | 0.8 |  | 93.6 | 9.9 | 0.9 | 0.063 | 8.2
|  |  | ülalpool Martna veelaset | 6524195 | 488342 | 0.038 | < 0,5 |  | 91.5 | 9.8 | 0.93 | 0.049 | 8.1
|  |  | pärast Kaansemäe kraavi | 6524139 | 487869 | 0.11 | 1 |  | 93.2 | 10.1 | 1.1 | 0.067 | 8.2
|  |  | pärast Enivere kraavi | 6523543 | 487382 | 0.11 | 0.5 |  | 99.5 | 10.7 | 1.4 | 0.053 | 8.2
|  |  | pärast Tabra oja II | 6520476 | 486740 | 0.057 | 0.9 |  | 93.1 | 9.6 | 1.2 | 0.065 | 8.2
|  |  | Tihase (Rannajõe), allpool Martna veelaset | 6519848 | 487664 | 0.094 | < 0,5 |  | 92.2 | 9.9 | 0.9 | 0.046 | 8.1
|  |  | Rannamõisa jõgi | 6519769 | 487677 | 0.051 | 0.9 |  | 86 | 8.8 | 1.5 | 0.077 | 8.2
|  |  | Martna puhasti biotiigist väljuv | 6524183 | 488027 |  |  | 13 |  | 9.7 | 4.7 | 0.16 | 7.9 | Vastab vee-erikasutusloa nõuetele
|  |  | Martna sigala puhastist väljuv | 6523655 | 488014 |  |  | 3.2 |  | 9.6 | 6.6 | 0.6 | 8.6 | Vastab vee-erikasutusloa nõuetele
|  | 2018-10-15 | Rannamõisa jõgi | 6533318 | 491430 | < 0,008 | < 0,5 |  | 58.6 | 6.5 | 2.2 | 0.032 | 7.4
|  |  | Rannamõisa jõgi | 6531106 | 489904 | 0.0083 | 0.5 |  | 76 | 8.8 | 1.6 | 0.037 | 7.6
|  |  | pärast Tabra oja I | 6529100 | 489992 | 0.0082 | 0.5 |  | 93.6 | 10.9 | 5.2 | 0.029 | 8
|  |  | Rannamõisa jõgi | 6526675 | 489702 | < 0,008 | < 0,5 |  | 90.2 | 10.3 | 5.4 | 0.023 | 7.9
|  |  | Rannamõisa jõgi | 6524314 | 488695 | 0.008 | 0.6 |  | 82.6 | 9.3 | 6.1 | 0.036 | 7.9
|  |  | ülalpool Martna veelaset | 6524195 | 488342 | 0.012 | < 0,5 |  | 80.2 | 9.1 | 6.3 | 0.035 | 7.8
|  |  | pärast Kaansemäe kraavi | 6524139 | 487869 | 0.14 | < 0,5 |  | 81.3 | 9.3 | 6.3 | 0.034 | 7.9
|  |  | pärast Enivere kraavi | 6523543 | 487382 | 0.062 | 1 |  | 85.8 | 9.7 | 7.6 | 0.034 | 7.9
|  |  | pärast Tabra oja II | 6520476 | 486740 | 0.014 | 0.6 |  | 85.3 | 9.6 | 8.2 | 0.029 | 8
|  |  | Tihase (Rannajõe), allpool Martna veelaset | 6519848 | 487664 | 0.083 | 0.5 |  | 79.9 | 9.1 | 6.9 | 0.04 | 7.8
|  |  | Rannamõisa jõgi | 6519769 | 487677 | 0.013 | 0.7 |  | 80.2 | 9 | 8.2 | 0.028 | 7.9
|  |  | Martna puhasti biotiigist väljuv | 6524183 | 488027 |  |  | 15 |  | 6.4 | 30 | 0.41 | 7.8 | Proov vastab vee erikasutusloa nõuetele
|  |  | Martna sigala puhastist väljuv | 6523655 | 488014 |  |  | < 3 |  | 10.1 | 4.2 | 3 | 8.5 | Proov vastab vee erikasutusloa nõuetele
|  | 2018-11-28 | Rannamõisa jõgi | 6533318 | 491430 | 0.11 | 1.2 |  | 67.9 | 9.8 | 2.7 | 0.041 | 7.5
|  |  | Rannamõisa jõgi | 6531106 | 489904 | 0.059 | 1.1 |  | 85.4 | 12.8 | 2 | 0.043 | 7.7
|  |  | pärast Tabra oja I | 6529100 | 489992 | 0.044 | 1 |  | 88.6 | 13.3 | 2.3 | 0.046 | 7.9
|  |  | Rannamõisa jõgi | 6526675 | 489702 | 0.033 | 0.6 |  | 86.2 | 12.9 | 2.7 | 0.029 | 7.8
|  |  | Rannamõisa jõgi | 6524314 | 488695 | 0.026 | 0.7 |  | 93 | 14 | 2.5 | 0.03 | 7.9
|  |  | ülalpool Martna veelaset | 6524195 | 488342 | 0.038 | 0.7 |  | 92.9 | 14 | 2.7 | 0.036 | 7.9
|  |  | pärast Kaansemäe kraavi | 6524139 | 487869 | 0.095 | 0.5 |  | 93.8 | 14.1 | 2.4 | 0.026 | 8
|  |  | pärast Enivere kraavi | 6523543 | 487382 | 0.073 | 0.6 |  | 94.9 | 14.2 | 3.3 | 0.029 | 8.1
|  |  | pärast Tabra oja II | 6520476 | 486740 | 0.047 | 0.8 |  | 93.4 | 14.1 | 3.6 | 0.025 | 8
|  |  | Tihase (Rannajõe), allpool Martna veelaset | 6519848 | 487664 | 0.16 | 1.1 |  | 94.5 | 14.2 | 2.6 | 0.037 | 8
|  |  | Rannamõisa jõgi | 6519769 | 487677 | 0.054 | 1 |  | 92.2 | 13.9 | 3.8 | 0.026 | 8
|  |  | Martna puhasti biotiigist väljuv | 6524183 | 488027 |  |  | 13 |  | 10.5 | 24 | 0.55 | 7.8 | Proov vastab vee erikasutusloa nõuetele.
|  |  | Martna sigala puhastist väljuv | 6523655 | 488014 |  |  | < 3 |  | 10.9 | 2.8 | 2.8 | 8.6 | Proov vastab vee erikasutusloa nõuetele.
|  | seisundiklass | Rannamõisa jõgi | 6533318 | 491430 | 0.17 | 0.9 |  | 59 |  | 2 | 0.061 |  |  | 20
|  |  | Rannamõisa jõgi | 6531106 | 489904 | 0.12 | 0.7 |  | 73 |  | 1.5 | 0.058 |  |  | 22
|  |  | pärast Tabra oja I | 6529100 | 489992 | 0.09 | 0.73 |  | 78 |  | 2.5 | 0.052 |  |  | 23
|  |  | Rannamõisa jõgi | 6526675 | 489702 | 0.11 | 0.73 |  | 79 |  | 2.7 | 0.045 |  |  | 23
|  |  | Rannamõisa jõgi | 6524314 | 488695 | 0.098 | 0.93 |  | 83 |  | 2.9 | 0.055 |  |  | 23
|  |  | enne Martna puhasti väljalasku | 6524190 | 488335 | 0.097 | 1.6 |  | 89 |  | 1.6 | 0.077 |  |  | 23
|  |  | ülalpool Martna veelaset | 6524195 | 488342 | 0.04 | 0.6 |  | 80 |  | 3.3 | 0.04 |  |  | 23
|  |  | pärast Martna puhasti väljalasku | 6524163 | 487954 | 0.1 | 1.7 |  | 92 |  | 1.7 | 0.078 |  |  | 24
|  |  | pärast Kaansemäe kraavi | 6524139 | 487869 | 0.14 | 0.75 |  | 81 |  | 3.3 | 0.042 |  |  | 22
|  |  | pärast Enivere kraavi | 6523543 | 487382 | 0.17 | 1 |  | 86 |  | 3.7 | 0.051 |  |  | 21
|  |  | pärast Tabra oja II | 6520476 | 486740 | 0.17 | 1.13 |  | 85 |  | 3.9 | 0.052 |  |  | 21
|  |  | Tihase (Rannajõe), allpool Martna veelaset | 6519848 | 487664 | 0.16 | 0.8 |  | 80 |  | 3.5 | 0.041 |  |  | 22
|  |  | Rannamõisa jõgi | 6519769 | 487677 | 0.16 | 1.3 |  | 80 |  | 4 | 0.056 |  |  | 21
|  |  | Martna puhastist väljuv | 6524183 | 488027 |  |  | 16.25 |  |  | 19.9 | 0.58 |  | ei vasta
|  |  | Martna sigala puhastist väljuv | 6523655 | 488014 |  |  | 4 |  |  | 4.8 | 1.743 |  | vastab
Vigala jõgi, 1110400, tüüp 1B | Kuusiku asula puhasti, RA040 | 2018-07-20 | 80 m enne Kuusiku asula puhasti väljalasku | 6536986 | 541938 | 0.04 | 2.1 |  | 52 | 4.8 | 1.9 | 0.07 | 7.8 |  | 20
|  |  | 400 m pärast Kuusiku asula puhasti väljalasku | 6536687 | 541594 | 0.07 | 1.9 |  | 60 | 5.5 | 1.8 | 0.06 | 7.8 |  | 20
|  |  | väljalask | 6536980 | 541855 |  |  | 6.5 |  | 4.6 | 13 | 1.8 | 7.7 | vastab veeloa nõuetele.
Enge jõgi, 1114200, tüüp 2B | VIGALA PIIMATÖÖSTUS OÜ, Vigala Piimatööstuse puhasti, RA049 | 2018-03-14 | Enge jõgi enne Vigala Piimatööstust. | 6507839 | 521349 | 0.36 | 2 |  | 98 | 13.8 | 2.1 | 0.14 | 8
|  |  | Enge jõgi peale Vigala Piimatööstust | 6508269 | 520288 | 0.58 | 3.2 |  | 102 | 14.3 | 2.4 | 0.2 | 8
|  |  | seadmest väljavool | 6507708 | 521210 |  |  | 5.6 |  | 12.6 | 15 | 3.7 | 8.2 | Üldfosfor ei vasta veeloa nõuetele.
|  | 2018-04-23 | Enge jõgi enne Vigala Piimatööstust. | 6507839 | 521349 | 0.02 | 1.6 |  | 104 | 12.2 | 1.6 | 0.04 | 7.4
|  |  | Enge jõgi peale Vigala Piimatööstust | 6508269 | 520288 | 0.03 | 1.6 |  | 120 | 13.8 | 1.6 | 0.05 | 7.5
|  |  | seadmest väljavool | 6507708 | 521210 |  |  | < 3 |  | 8.5 | < 1 | 0.53 | 7.6 | vastab veeloa nõuetele.
|  | 2018-08-22 | Enge jõgi enne Vigala Piimatööstust. | 6507839 | 521349 | < 0,01 | 3.9 |  | 63 | 6.1 | 1.2 | 0.14 | 7.9
|  |  | Enge jõgi peale Vigala Piimatööstust | 6508269 | 520288 | < 0,01 | 3.1 |  | 63 | 6.2 | 0.95 | 0.1 | 7.5
|  |  | seadmest väljavool | 6507708 | 521210 |  |  | 48 |  | 0.9 | 7.7 | 38 | 7.3 | Biokeemiline hapnikutarve ja üldfosfor ei vasta veeloa nõuetele.
|  | 2018-12-13 | Enge jõgi enne Vigala Piimatööstust. | 6507839 | 521349 | 0.04 | 2.4 |  | 90 | 12.7 | 3.9 | 0.03 | 8.7
|  |  | Enge jõgi peale Vigala Piimatööstust | 6508269 | 520288 | 0.02 | 2.5 |  | 94 | 13.3 | 2.3 | 0.04 | 8.5
|  |  | seadmest väljavool | 6507708 | 521210 |  |  | < 3 |  | 9.7 | 3.8 | 0.58 | 8.3 | Keskonnaluba ei ole 27.1218 avalikust KLIS-st kättesaadav
|  | seisundiklass | Enge jõgi enne Vigala Piimatööstust. | 6507839 | 521349 | 0.36 | 2.48 |  | 63 |  | 2.2 | 0.09 |  |  | 18
|  |  | Enge jõgi peale Vigala Piimatööstust | 6508269 | 520288 | 0.6 | 2.6 |  | 63 |  | 1.813 | 0.1 |  |  | 15
|  |  | seadmest väljavool | 6507708 | 521210 |  |  | 26.8 |  |  | 8.8 | 10.7 |  | 2
| Olerex AS, RA051 | 2018-03-14 | Enge jõgi 50 m enne AS Olerexi väljalasku | 6507200 | 522843 | 0.34 | 2.4 |  | 97 | 13.9 | 1.8 | 0.1 | 8.1
|  |  | Kraav enne AS Olerexi väljalasku | 6507502 | 524592
|  |  | Poti oja pärast pärast AS Olerexi väljalasku | 6507744 | 523578 | 1.4 | 3 |  | 87 | 12.5 | 2.7 | 0.18 | 7.7
|  |  | Enge jõgi 150m pärast AS Olerexi väljalasku | 6507300 | 522764 | 0.54 | 2.9 |  | 99 | 13.8 | 2 | 0.17 | 8
|  |  | Puhasti väljavool | 6507408 | 521210 |  |  | 37 |  | 14 | 14 | 1.2 | 7.9 | Hõljuvaine ei vasta veeloa nõuetele
|  | 2018-04-23 | Enge jõgi 50 m enne AS Olerexi väljalasku | 6507200 | 522843 | 0.02 | 2.1 |  | 108 | 12.9 | 1.7 | 0.05 | 7.6
|  |  | Kraav enne AS Olerexi väljalasku | 6507502 | 524592 | < 0,01 | 1.7 |  | 96 | 10 | 0.91 | 0.02 | 7.1
|  |  | Poti oja pärast pärast AS Olerexi väljalasku | 6507744 | 523578 | < 0,01 | 1.8 |  | 125 | 15 | 1.6 | 0.15 | 7.4
|  |  | Enge jõgi 150m pärast AS Olerexi väljalasku | 6507300 | 522764 | 0.02 | 1.2 |  | 110 | 12.9 | 1.7 | 0.05 | 7.8
|  |  | Puhasti väljavool | 6507408 | 521210 |  |  | 100 |  | 7.6 | 15 | 2.2 | 7.3 | Biokeemiline hapnikutarve ja hõljuvaine ei vasta veeloa nõuetele.
|  | 2018-09-18 | Enge jõgi 50 m enne AS Olerexi väljalasku | 6507200 | 522843 | < 0,01 | < 3 |  | 78 | 8.1 | 0.78 | 0.05 | 8.1
|  |  | Kraav enne AS Olerexi väljalasku | 6507502 | 524592
|  |  | Poti oja pärast pärast AS Olerexi väljalasku | 6507744 | 523578
|  |  | Enge jõgi 150m pärast AS Olerexi väljalasku | 6507300 | 522764 | 0.01 | < 3 |  | 59 | 6 | 0.87 | 0.06 | 8.4
|  |  | Puhasti väljavool | 6507408 | 521210 |  |  | 370 |  | 0.5 | 170 | 21 | 8 | biokeemiline hapnikutarve, hõljuvaine ja keemiline hapnikutarve ei vasta veeloa nõuetele.
|  | 2018-12-13 | Enge jõgi 50 m enne AS Olerexi väljalasku | 6507200 | 522843 | 0.05 | 3.1 |  | 97 | 13.8 | 3.7 | 0.04 | 8.6
|  |  | Kraav enne AS Olerexi väljalasku | 6507502 | 524592 | 0.06 | 1.5 |  | 58 | 7.4 | 2.4 | 0.03 | 7.8
|  |  | Poti oja pärast pärast AS Olerexi väljalasku | 6507744 | 523578 | 3.6 | 3.2 |  | 55 | 8 | 5 | 0.16 | 8.2
|  |  | Enge jõgi 150m pärast AS Olerexi väljalasku | 6507300 | 522764 | 0.05 | 2.7 |  | 95 | 13.5 | 3.7 | 0.04 | 8.6
|  |  | Puhasti väljavool | 6507408 | 521210 |  |  | 37 |  | 4.4 | 34 | 3 | 8.2 | Keskkonnaluba ei ole 27.12.18 avalikust KLISst kättesaadav
|  | seisundiklass | Enge jõgi 50 m enne AS Olerexi väljalasku | 6507200 | 522843 | 0.34 | 2.53 |  | 78 |  | 2 | 0.06 |  |  | 20
|  |  | Kraav enne AS Olerexi väljalasku | 6507502 | 524592 | 0.06 | 1.6 |  | 58 |  | 1.66 | 0.03 |  |  | 23
|  |  | Poti oja pärast pärast AS Olerexi väljalasku | 6507744 | 523578 | 3.6 | 2.67 |  | 55 |  | 3.1 | 0.16 |  |  | 12
|  |  | Enge jõgi 150m pärast AS Olerexi väljalasku | 6507300 | 522764 | 0.54 | 2.27 |  | 59 |  | 2.07 | 0.08 |  |  | 18
|  |  | Puhasti väljavool | 6507408 | 521210 |  |  | 136 |  |  | 58.3 | 6.9 |  | 2
Lääne-Eesti vesikond, Pärnu alamvesikond
Pärnu jõgi, 1123500_3, tüüp 3B | Vihtra BIO-50, väljalask, PM532 | 2018-03-19 | 50 m enne Vihtra küla heitvee väljalasku | 6494582 | 559073 | 0.097 | 0.5 |  | 86.7 | 12.6 | 3 | 0.043 | 7.9
|  |  | 150 m peale Vihtra küla heitvee väljalasku | 6494517 | 558901 | 0.098 | 0.8 |  | 87.3 | 12.7 | 3.3 | 0.044 | 7.9
|  |  | väljalask | 6494587 | 559021 |  |  | 13 |  | 10.6 | 31 | 2.1 | 8.1 | Proov vastab vee erikasutusloa nõuetele.
|  | 2018-05-14 | 50 m enne Vihtra küla heitvee väljalasku | 6494582 | 559073 | 0.015 | 1 |  | 95 | 9.3 | 3.1 | 0.023 | 8.3
|  |  | 150 m peale Vihtra küla heitvee väljalasku | 6494517 | 558901 | 0.017 | 1.1 |  | 95.1 | 9.3 | 3.2 | 0.012 | 8.3
|  |  | väljalask | 6494587 | 559021 |  |  | 16 |  | 4.3 | 12 | 1.6 | 7.5 | Proov vastab vee erikasutusloa nõuetele.
|  | 2018-08-21 | 50 m enne Vihtra küla heitvee väljalasku | 6494582 | 559073 | 0.039 | 0.5 |  | 94 | 8.8 | 0.74 | 0.018 | 8.3
|  |  | 150 m peale Vihtra küla heitvee väljalasku | 6494517 | 558901 | 0.022 | 0.5 |  | 89.7 | 8.4 | 0.86 | 0.018 | 8.3
|  |  | väljalask | 6494587 | 559021 |  |  | 12 |  | 1.3 | 14 | 4.8 | 7.7 | HA ei vasta vee erikasutusloa nõuetele.
|  | 2018-10-08 | 50 m enne Vihtra küla heitvee väljalasku | 6494582 | 559073 | 0.017 | < 0,5 |  | 89.6 | 10.7 | 2.2 | 0.03 | 8.2
|  |  | 150 m peale Vihtra küla heitvee väljalasku | 6494517 | 558901 | 0.018 | < 0,5 |  | 90.6 | 10.7 | 2.2 | 0.04 | 8.2
|  |  | väljalask | 6494587 | 559021 |  |  | 3 |  | 6.2 | 11 | 1.8 | 7.6 | Proov vastab vee erikasutusloa nõuetele.
|  | seisundiklass | 50 m enne Vihtra küla heitvee väljalasku | 6494582 | 559073 | 0.097 | 0.67 |  | 87 |  | 2.26 | 0.029 |  |  | 24
|  |  | 150 m peale Vihtra küla heitvee väljalasku | 6494517 | 558901 | 0.098 | 0.8 |  | 87 |  | 2.39 | 0.029 |  |  | 24
|  |  | väljalask | 6494587 | 559021 |  |  | 11 |  |  | 17 | 2.6 |  | 2
| TORI HALDUS OÜ, Jõesuu küla puhasti+2BT, PM833 | 2018-03-19 | 50 m enne Jõesuu küla heitvee väljalasku | 6484731 | 552733 | 0.12 | 1.1 |  | 84.1 | 12.3 | 2.9 | 0.044 | 7.9
|  |  | 150 m pärast Jõesuu küla heitvee väljalasku | 6484551 | 552665 | 0.12 | 1.2 |  | 86.3 | 12.6 | 3 | 0.045 | 7.9
|  |  | väljalask | 6484682 | 552745 |  |  | 18 |  | 5.4 | 36 | 3.7 | 7.6 | Proov vastab vee erikasutusloa nõuetele.
|  | 2018-05-14 | 50 m enne Jõesuu küla heitvee väljalasku | 6484731 | 552733 | 0.013 | 1.3 |  | 99.3 | 9.6 | 3 | 0.013 | 8.3
|  |  | 150 m pärast Jõesuu küla heitvee väljalasku | 6484551 | 552665 | 0.019 | 1.3 |  | 101 | 9.8 | 3 | 0.019 | 8.3
|  |  | väljalask | 6484682 | 552745 |  |  | 15 |  | 3.3 | 24 | 3 | 7.8 | Proov vastab vee erikasutusloa nõuetele.
|  | 2018-08-21 | 50 m enne Jõesuu küla heitvee väljalasku | 6484731 | 552733 | 0.012 | < 0,5 |  | 89.6 | 8.3 | 0.38 | 0.013 | 8.2
|  |  | 150 m pärast Jõesuu küla heitvee väljalasku | 6484551 | 552665 | 0.048 | < 0,5 |  | 96 | 9 | 0.42 | 0.025 | 8.3
|  |  | väljalask | 6484682 | 552745 |  |  | 15 |  | 8.6 | 38 | 5.7 | 8.1 | Loa nõuetele vastavuse kontollimise hetkel ei olnud vee erikasutusluba KLISi avalikust andmebaasist leitav
|  | 2018-10-08 | 50 m enne Jõesuu küla heitvee väljalasku | 6484731 | 552733 | 0.013 | < 0,5 |  | 90.4 | 10.6 | 2.5 | 0.041 | 8.1
|  |  | 150 m pärast Jõesuu küla heitvee väljalasku | 6484551 | 552665 | 0.025 | < 0,5 |  | 90.3 | 10.6 | 2.5 | 0.048 | 8.1
|  |  | väljalask | 6484682 | 552745 |  |  | 3.2 |  | 6.4 | 15 | 2.3 | 7.7 | Proov vastab vee erikasutusloa nõuetele.
|  | seisundiklass | 50 m enne Jõesuu küla heitvee väljalasku | 6484731 | 552733 | 0.12 | 1.2 |  | 84 |  | 2.195 | 0.028 |  |  | 23
|  |  | 150 m pärast Jõesuu küla heitvee väljalasku | 6484551 | 552665 | 0.12 | 1.25 |  | 86 |  | 2.23 | 0.034 |  |  | 23
|  |  | väljalask | 6484682 | 552745 |  |  | 12.8 |  |  | 28.3 | 3.7 |  | 1
| TORI HALDUS OÜ, Tori aleviku puhasti+2BT, PM830 | 2018-03-19 | 50 m enne Jõesuu küla heitvee väljalasku | 6484731 | 552733 | 0.14 | 1.2 |  | 82.7 | 12 | 2.3 | 0.05 | 7.8
|  |  | 150 m pärast Jõesuu küla heitvee väljalasku | 6484551 | 552665 | 0.14 | 1.3 |  | 82.5 | 12 | 2.4 | 0.055 | 7.8
|  |  | väljalask | 6484682 | 552745 |  |  | 24 |  | 7.4 | 46 | 3.4 | 7.8 | Proov vastab vee erikasutusloa nõuetele.
|  | 2018-05-14 | 50 m enne Jõesuu küla heitvee väljalasku | 6484731 | 552733 | 0.011 | 1 |  | 89.7 | 8.6 | 2.3 | 0.011 | 8.1
|  |  | 150 m pärast Jõesuu küla heitvee väljalasku | 6484551 | 552665 | 0.018 | 1 |  | 89.6 | 8.6 | 2.3 | 0.017 | 8.1
|  |  | väljalask | 6484682 | 552745 |  |  | 21 |  | 8.5 | 12 | 1.7 | 8.3 | Proov vastab vee erikasutusloa nõuetele.
|  | 2018-08-21 | 50 m enne Jõesuu küla heitvee väljalasku | 6484731 | 552733 | 0.011 | < 0,5 |  | 89.3 | 8.3 | 0.47 | 0.015 | 8.3
|  |  | 150 m pärast Jõesuu küla heitvee väljalasku | 6484551 | 552665 | 0.039 | < 0,5 |  | 88.2 | 8.2 | 0.5 | 0.051 | 8.3
|  |  | väljalask | 6484682 | 552745 |  |  | 25 |  | 7.8 | 11 | 3.7 | 8.3 | Loa nõuetele vastavuse kontollimise hetkel ei olnud vee erikasutusluba KLISi avalikust andmebaasist leitav
|  | 2018-10-08 | 50 m enne Jõesuu küla heitvee väljalasku | 6484731 | 552733 | < 0,008 | < 0,5 |  | 85.8 | 10 | 2.3 | 0.061 | 7.7
|  |  | 150 m pärast Jõesuu küla heitvee väljalasku | 6484551 | 552665 | < 0,008 | 0.5 |  | 85.2 | 10 | 2.3 | 0.049 | 7.7
|  |  | väljalask | 6484682 | 552745 |  |  | 4.8 |  | 10.3 | 9 | 1.7 | 8.2 | Proov vastab vee erikasutusloa nõuetele.
|  | seisundiklass | 50 m enne Jõesuu küla heitvee väljalasku | 6484731 | 552733 | 0.14 | 1.1 |  | 83 |  | 1.843 | 0.034 |  |  | 23
|  |  | 150 m pärast Jõesuu küla heitvee väljalasku | 6484551 | 552665 | 0.14 | 0.93 |  | 83 |  | 1.875 | 0.043 |  |  | 23
|  |  | väljalask | 6484682 | 552745 |  |  | 18.7 |  |  | 19.5 | 2.6 |  | 1
| TORI HALDUS OÜ, Taali küla puhasti, PM834 | 2018-03-19 | 55 m enne Tuuleveskioja suubumist Pärnu jõkke | 6478159 | 543422
|  |  | 55 m enne Taali küla heitvee väljalasku | 6478488 | 544599 | 0.8 | 2.1 |  | 81.4 | 11.4 | 1.7 | 0.098 | 7.7
|  |  | 390 m peale Taali küla heitvee väljalasku | 6478290 | 544255 | 1.2 | 3.5 |  | 79.9 | 11.2 | 2.3 | 0.21 | 7.8
|  |  | 150 m peale Tuuleveskioja suubumist Pärnu jõkke | 6478015 | 543276
|  |  | biotiikide väljalask | 6478438 | 544569 |  |  | 8.5 |  | 7.7 | 17 | 2.3 | 7.5 | Proov vastab vee erikasutusloa nõuetele.
|  | 2018-05-08 | 55 m enne Tuuleveskioja suubumist Pärnu jõkke | 6478159 | 543422 | 0.012 | 1.3 |  | 95.3 | 9.7 | 2.1 | 0.035 | 8
|  |  | 55 m enne Taali küla heitvee väljalasku | 6478488 | 544599 | 0.45 | 3.6 |  | 83 | 9.2 | 1.9 | 0.13 | 7.7
|  |  | 390 m peale Taali küla heitvee väljalasku | 6478290 | 544255 | 0.43 | 4.8 |  | 83.4 | 9.1 | 1.9 | 0.23 | 7.8
|  |  | 150 m peale Tuuleveskioja suubumist Pärnu jõkke | 6478015 | 543276 | 0.0091 | 1.3 |  | 94.3 | 9.8 | 1.9 | 0.035 | 8
|  |  | biotiikide väljalask | 6478438 | 544569 |  |  | 25 |  | 10.6 | 12 | 1.2 | 8.8 | Hõljuvaine ei vasta vee erikasutusloa nõuetele.
|  | 2018-08-21 | 55 m enne Tuuleveskioja suubumist Pärnu jõkke | 6478159 | 543422 | 0.011 | 1.3 |  | 93.5 | 8.9 | 0.72 | 0.21 | 8.3
|  |  | 55 m enne Taali küla heitvee väljalasku | 6478488 | 544599 | 2.4 | 16 |  | 53 | 5.4 | 14 | 1.9 | 7.8
|  |  | 390 m peale Taali küla heitvee väljalasku | 6478290 | 544255 | 1.6 | 17 |  | 61.2 | 6 | 11 | 1.9 | 7.9
|  |  | 150 m peale Tuuleveskioja suubumist Pärnu jõkke | 6478015 | 543276 | 0.0085 | < 0,5 |  | 98 | 9.1 | 0.88 | 0.021 | 8.3
|  |  | biotiikide väljalask | 6478438 | 544569 |  |  | 6 |  | 8.1 | 5.9 | 3.4 | 8.1 | Proov vastab vee erikasutusloa nõuetele.
|  | 2018-10-08 | 55 m enne Tuuleveskioja suubumist Pärnu jõkke | 6478159 | 543422 | < 0,008 | < 0,5 |  | 86.4 | 10 | 2.4 | 0.055 | 7.7
|  |  | 55 m enne Taali küla heitvee väljalasku | 6478488 | 544599 | 0.04 | < 0,5 |  | 81 | 9.8 | 2 | 0.061 | 7.7
|  |  | 390 m peale Taali küla heitvee väljalasku | 6478290 | 544255 | 0.028 | < 0,5 |  | 77 | 9.3 | 10 | 0.19 | 7.7
|  |  | 150 m peale Tuuleveskioja suubumist Pärnu jõkke | 6478015 | 543276 | < 0,008 | < 0,5 |  | 86.7 | 10 | 2.8 | 0.057 | 7.7
|  |  | biotiikide väljalask | 6478438 | 544569 |  |  | 3.8 |  | 7.9 | 8.3 | 2.9 | 7.7 | Proov vastab vee erikasutusloa nõuetele.
|  | seisundiklass | 55 m enne Tuuleveskioja suubumist Pärnu jõkke | 6478159 | 543422 | 0.01 | 1.3 |  | 86 |  | 1.74 | 0.037 |  |  | 24
|  |  | 55 m enne Taali küla heitvee väljalasku | 6478488 | 544599 | 2.4 | 7.23 |  | 53 |  | 4.9 | 0.547 |  |  | 9
|  |  | 390 m peale Taali küla heitvee väljalasku | 6478290 | 544255 | 1.6 | 8.43 |  | 61 |  | 6.3 | 0.633 |  |  | 7
|  |  | 150 m peale Tuuleveskioja suubumist Pärnu jõkke | 6478015 | 543276 | 0.01 | 1.3 |  | 87 |  | 1.86 | 0.038 |  |  | 24
|  |  | biotiikide väljalask | 6478438 | 544569 |  |  | 10.8 |  |  | 10.8 | 2.5 |  | 2
Viira oja, 1123500_3, Pärnu Käru jõest Sindi paisuni | Variin Agro OÜ, Jõesuu farm , PM840 | 2018-12-13 | 110m ülalpool Jõesuu farmi heitvee väljalasku | 6485038.4 | 553806.7 | 0.019 | 1.2 |  | 96 | 10.6 | 1.8 | 0.081 | 7.2 |  | 22
|  |  | 200m allpool Jõesuu farmi heitvee väljalasku | 6484760 | 553685.4 | 0.028 | 1.2 |  | 96 | 10.7 | 1.8 | 0.08 | 7.3 |  | 22
|  |  | Jõesuu farmi heitvee väljalask | 6484944 | 553741 |  |  | 4.8 |  | 11 | 2.1 | 0.24 | 7.7 | Vastab vee-erikasutusloa nõuetele.
Ikla peakraav, 1152600, tüüp 1B | Toomemaa OÜ, Ikla piiripunkti puhastusseade (BioFix 35K), PM674 | 2018-03-13 | enne Ikla piiripunkti puhasti väljalasku | 6415276 | 522744 | 0.067 | < 0,5 |  | 94.2 | 13.4 | 1 | 0.051 | 7.7
|  |  | Pärast Ikla piiripunkti puhastit | 6415034 | 522224 | 0.058 | 0.9 |  | 94.2 | 13.3 | 1.2 | 0.06 | 7.7
|  |  | väljalask | 6415223 | 522613 |  |  | 10 |  | 8.8 | 140 | 0.49 | 7.9 | Proov vastab vee erikasutusloa nõuetele.
|  | 2018-05-14 | enne Ikla piiripunkti puhasti väljalasku | 6415276 | 522744 | 0.028 | 0.7 |  | 85.4 | 9.3 | 0.92 | 0.012 | 7.9
|  |  | Pärast Ikla piiripunkti puhastit | 6415034 | 522224 | 1.3 | 1.6 |  | 97.1 | 10.5 | 2.3 | 0.011 | 8
|  |  | väljalask | 6415223 | 522613 |  |  | 25 |  | 4.5 | 240 | 0.46 | 7.6 | HA ei vasta vee erikasutusloa nõuetele
|  | 2018-08-14 | enne Ikla piiripunkti puhasti väljalasku | 6415276 | 522744
|  |  | Pärast Ikla piiripunkti puhastit | 6415034 | 522224
|  |  | väljalask | 6415223 | 522613 |  |  | 38 |  | 1.5 | 160 | 1.4 | 7.3 | HA ei vasta vee erikasutusloa nõuetele
|  | 2018-11-05 | enne Ikla piiripunkti puhasti väljalasku | 6415276 | 522744 | 0.013 | < 0,5 |  | 82.7 | 10.6 | 3.2 | 0.021 | 7.6
|  |  | Pärast Ikla piiripunkti puhastit | 6415034 | 522224 | 0.09 | 0.5 |  | 85.7 | 11 | 3.2 | 0.022 | 7.8
|  |  | väljalask | 6415223 | 522613 |  |  | 21 |  | 6 | 73 | 1.1 | 7.2 | Hõljuvaine ei vasta vee erikasutusloa nõuetele.
|  | seisundiklass | enne Ikla piiripunkti puhasti väljalasku | 6415276 | 522744 | 0.07 | 0.7 |  | 83 |  | 1.707 | 0.028 |  |  | 24
|  |  | Pärast Ikla piiripunkti puhastit | 6415034 | 522224 | 1.3 | 1 |  | 86 |  | 2.233 | 0.031 |  |  | 20
|  |  | väljalask | 6415223 | 522613 |  |  | 23.5 |  |  | 153.3 | 0.9 |  | 2
Lääne-Eesti vesikond, Läänesaarte alavesikond
Laugi peakraav, 1164900_1, 1B | Kuressaare Veevärk AS, Kõljala küla puhasti, SA050 | 2018-03-14 | Väljavool seadmest | 6470354 | 423121 |  |  | 7.2 | 33 | 3.8 | 1.1 |  | 7.3 | vastab veeloa nõuetele.
|  |  | Kõljala puhasti heitvee väljalasust allavoolu | 6470164 | 423576 | 2.8 | 1.7 |  | 69 | 9.1 | 23 | 0.83 | 7.7
|  |  | Salukopli kraavist (Põlde kraavi jätk) ülesvoolu 1,2 km | 6464177 | 415173 | 0.36 | 4.3 |  | 90 | 13 | 3.1 | 0.15 | 8.3
|  |  | Upa- Leisi mnt. 10m sillast ülesvoolu. (TÜ Mereranna PÜ, Tahula elamu) | 6463150 | 414382 | 0.3 | 4.2 |  | 93 | 13.4 | 3.2 | 0.13 | 8.2
|  |  | Põllumajandus, vedelsõnniku laotuspiirkonnast ülesvoolu. | 6468628 | 423261 | 0.06 | 1.6 |  | 92 | 12.6 | 2 | 0.06 | 8.1
|  |  | Põllumajandus, vedelsõnniku laotuspiirkonnas. | 6467695 | 421841 | 0.05 | 1.2 |  | 82 | 11.6 | 2.8 | 0.08 | 7.9
|  |  | Põllumajandus, vedelsõnniku laotuspiirkonnas | 6467150 | 419189 | 0.07 | 1.7 |  | 85 | 12.7 | 2.7 | 0.03 | 8.2
|  | 2018-05-29 | Väljavool seadmest | 6470354 | 423121 |  |  | 3.1 |  | 3.4 | 32 | 1.2 | 7 | vastab veeloa nõuetele.
|  |  | Kõljala puhasti heitvee väljalasust allavoolu | 6470164 | 423576 | 0.1 | < 1 |  | 37 | 3.9 | 0.96 | 0.16 | 7.5
|  |  | Salukopli kraavist (Põlde kraavi jätk) ülesvoolu 1,2 km | 6464177 | 415173 | 0.05 | 1.2 |  | 99 | 9.4 | 0.76 | 0.07 | 8
|  |  | Upa- Leisi mnt. 10m sillast ülesvoolu. (TÜ Mereranna PÜ, Tahula elamu) | 6463150 | 414382 | 0.05 | 1 |  | 74 | 7 | 0.79 | 0.05 | 8
|  |  | Põllumajandus, vedelsõnniku laotuspiirkonnast ülesvoolu. | 6468628 | 423261 | 0.1 | 1 |  | 71 | 6.8 | 1 | 0.14 | 8.1
|  |  | Põllumajandus, vedelsõnniku laotuspiirkonnas. | 6467695 | 421841 | 0.06 | < 1 |  | 81 | 7.8 | 0.97 | 0.05 | 8.1
|  |  | Põllumajandus, vedelsõnniku laotuspiirkonnas | 6467150 | 419189 | 0.03 | 1.4 |  | 91 | 8.6 | 0.81 | 0.06 | 8.2
|  | 2018-07-18 | Väljavool seadmest | 6470354 | 423121 |  |  | 3.5 |  | 11 | 17 | 1.8 | 7 | vastab veeloa nõuetele.
|  |  | Kõljala puhasti heitvee väljalasust allavoolu | 6470164 | 423576
|  |  | Salukopli kraavist (Põlde kraavi jätk) ülesvoolu 1,2 km | 6464177 | 415173 | 0.03 | 1.1 |  | 97 | 8.2 | 0.54 | 0.06 | 7.9
|  |  | Upa- Leisi mnt. 10m sillast ülesvoolu. (TÜ Mereranna PÜ, Tahula elamu) | 6463150 | 414382 | 0.09 | 2.8 |  | 76 | 6.7 | 0.99 | 0.06 | 7.8
|  |  | Põllumajandus, vedelsõnniku laotuspiirkonnast ülesvoolu. | 6468628 | 423261
|  |  | Põllumajandus, vedelsõnniku laotuspiirkonnas. | 6467695 | 421841 | 0.03 | 1.3 |  | 109 | 9.4 | 0.52 | 0.11 | 8.2
|  |  | Põllumajandus, vedelsõnniku laotuspiirkonnas | 6467150 | 419189 | 0.06 | 1.3 |  | 120 | 9.6 | 0.51 | 0.11 | 8.1
|  | 2018-10-09 | Väljavool seadmest | 6470354 | 423121 |  |  | < 3 |  | 5.7 | 20 | 0.64 | 7.1 | vastab veeloa nõuetele.
|  |  | Kõljala puhasti heitvee väljalasust allavoolu | 6470164 | 423576
|  |  | Salukopli kraavist (Põlde kraavi jätk) ülesvoolu 1,2 km | 6464177 | 415173 | 0.02 | 1 |  | 78 | 8.7 | 7.1 | 0.04 | 7.7
|  |  | Upa- Leisi mnt. 10m sillast ülesvoolu. (TÜ Mereranna PÜ, Tahula elamu) | 6463150 | 414382 | 0.01 | 1 |  | 80 | 8.9 | 7 | 0.03 | 7.8
|  |  | Põllumajandus, vedelsõnniku laotuspiirkonnast ülesvoolu. | 6468628 | 423261 | < 0,01 | 1.2 |  | 74 | 8.3 | 1 | 0.03 | 7.8
|  |  | Põllumajandus, vedelsõnniku laotuspiirkonnas. | 6467695 | 421841 | < 0,01 | 1.1 |  | 78 | 8.8 | 4.1 | < 0,02 | 7.6
|  |  | Põllumajandus, vedelsõnniku laotuspiirkonnas | 6467150 | 419189 | < 0,01 | 1.1 |  | 87 | 9.7 | 4.6 | 0.03 | 7.6
|  | seisundiklass | Väljavool seadmest | 6470354 | 423121 |  |  | 4.6 |  |  | 17.5 | 1.21 |  | Vastab
|  |  | Kõljala puhasti heitvee väljalasust allavoolu | 6470164 | 423576 | 2.8 | 1.7 |  | 37 |  | 12 | 0.5 |  |  | 9
|  |  | Salukopli kraavist (Põlde kraavi jätk) ülesvoolu 1,2 km | 6464177 | 415173 | 0.36 | 2.8 |  | 78 |  | 2.9 | 0.08 |  |  | 20
|  |  | Upa- Leisi mnt. 10m sillast ülesvoolu. (TÜ Mereranna PÜ, Tahula elamu) | 6463150 | 414382 | 0.3 | 1.8 |  | 74 |  | 3 | 0.07 |  |  | 22
|  |  | Põllumajandus, vedelsõnniku laotuspiirkonnast ülesvoolu. | 6468628 | 423261 | 0.1 | 1.6 |  | 71 |  | 1.3 | 0.08 |  |  | 24
|  |  | Põllumajandus, vedelsõnniku laotuspiirkonnas. | 6467695 | 421841 | 0.06 | 1.2 |  | 78 |  | 2.1 | 0.08 |  |  | 22
|  |  | Põllumajandus, vedelsõnniku laotuspiirkonnas | 6467150 | 419189 | 0.07 | 1.4 |  | 85 |  | 2.2 | 0.06 |  |  | 23