## tabel
Suubla | Veekasutaja ettevõtte | Proovivõtu aeg | täpsustus | Koordinaadid |  | Ammoonium (NH4+-N) | Biokeemiline hapnikutarve (BHT5) | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | Lahustunud hapnik (proovivõtul) (%) | Lahustunud hapnik (proovivõtul) | pH (proovivõtul) | Üldfosfor (Püld) | Üldlämmastik (Nüld) | Puhasti seisund | Fü-Ke
nimi | nimi |  |  | x | y | mg/l | mgO2/l | mgO2/l | % | mg/l | pH-ühik | mg/l | mg/l
Ida- Eesti vesikond, Peipsi alamvesikond
Koreli oja, 1004600_1, TMV, tüüp 1B | Valio Eesti AS, Võru Juustutööstus, VÕ009 | 2017-03-22 | ülalpool Võru Juust heitvee suubumist | 6414218 | 681258 | 0.11 | 2.1 |  | 90 | 11.7 | 7.8 | 0.085 | 1.2
|  |  | allpool Võru Juust heitvee suubumist | 6414640 | 680808 | 0.39 | 2.6 |  | 92 | 11.8 | 7.9 | 0.13 | 1.6
|  |  | väljavool | 6414232 | 681148 |  |  | 3.5 |  | 8.5 | 7.5 | 0.37 | 11 | Vastab keskkonnakompleksloa nõuetele.
|  | 2017-05-31 | ülalpool Võru Juust heitvee suubumist | 6414218 | 681258 | 0.15 | 2 |  | 79 | 7.9 | 7.9 | 0.14 | 0.75
|  |  | allpool Võru Juust heitvee suubumist | 6414640 | 680808 | 0.38 | 3.1 |  | 76 | 7.6 | 7.9 | 0.2 | 1.1
|  |  | väljavool | 6414232 | 681148 |  |  | 3.1 |  | 7.4 | 7.6 | 0.24 | 3.2 | Vastab keskkonnakompleksloa nõuetele.
|  | 2017-09-06 | ülalpool Võru Juust heitvee suubumist | 6414218 | 681258 | 0.11 | 2.1 |  | 72 | 8 | 7.8 | 0.12 | 0.92
|  |  | allpool Võru Juust heitvee suubumist | 6414640 | 680808 | 1.7 | 3 |  | 67 | 7.4 | 7.8 | 0.39 | 2.5
|  |  | väljavool | 6414232 | 681148 |  |  | 34 |  | 1.6 | 7.3 | 0.38 | 4.7 | BHT7, heljum ei vasta keskkonnakompleksloa nõuetele.
|  | 2017-11-06 | ülalpool Võru Juust heitvee suubumist | 6414218 | 681258 | 0.099 | 1.6 |  | 80 | 10 | 8 | 0.1 | 0.95
|  |  | allpool Võru Juust heitvee suubumist | 6414640 | 680808 | 0.66 | 2.7 |  | 83 | 10.2 | 8.1 | 0.35 | 1.8
|  |  | väljavool | 6414232 | 681148 |  |  | 5 |  | 10.5 | 7.9 | 4.9 | 6.9 | ÜldP ei vasta keskkonnakompleksloa nõudele.
|  | seisundiklass | ülalpool Võru Juust heitvee suubumist | 6414218 | 681258 | 0.15 | 1.95 |  | 72 |  |  | 0.11125 | 0.955 |  | 21
|  |  | allpool Võru Juust heitvee suubumist | 6414640 | 680808 | 1.7 | 2.85 |  | 67 |  |  | 0.2675 | 1.75 |  | 14
|  |  | väljavool | 6414232 | 681148 |  |  | 11.4 |  |  |  | 1.4725 | 6.45
Mõra oja, 1025100_1, TMV, 1B | Kuremaa ENVEKO AS, Laiuse aleviku reoveepuhasti, JÕ010 | 2017-03-13 | enne Laiuse puhasti suublaks oleva kraavi sissevoolu Mõra jõkke | 6519140 | 645233 | 0.078 | 3.2 |  | 76 | 10.7 | 7.5 | 0.039 | 1.9
|  |  | peale Laiuse puhasti suublaks oleva kraavi sissevoolu Mõra jõkke | 6519425 | 645102 | 0.13 | 3.4 |  | 70.5 | 9.9 | 7.5 | 0.055 | 2
|  |  | viimase biotiigi väljavool | 6519058 | 644824 |  |  | 16 |  | 14.3 | 7.8 | 4.6 | 21
|  | 2017-04-20 | enne Laiuse puhasti suublaks oleva kraavi sissevoolu Mõra jõkke | 6519140 | 645233 | 0.057 | 3.4 |  | 94 | 12.1 | 8.2 | 0.042 | 1.5
|  |  | peale Laiuse puhasti suublaks oleva kraavi sissevoolu Mõra jõkke | 6519425 | 645102 | 0.054 | 3 |  | 93 | 12.2 | 8.2 | 0.045 | 1.5
|  |  | viimase biotiigi väljavool | 6519058 | 644824 |  |  | 23 |  |  | 9.5 | 2.5 | 42
|  | 2017-07-24 | enne Laiuse puhasti suublaks oleva kraavi sissevoolu Mõra jõkke | 6519140 | 645233 | 0.93 | 6.3 |  | 82 | 8.1 | 7.8 | 0.19 | 2.2
|  |  | peale Laiuse puhasti suublaks oleva kraavi sissevoolu Mõra jõkke | 6519425 | 645102 | 0.48 | 2.9 |  | 85 | 8.3 | 7.8 | 0.16 | 1.4
|  |  | viimase biotiigi väljavool | 6519058 | 644824 |  |  | 6.7 |  | 4.9 | 8 | 12 | 43
|  | 2017-11-28 | enne Laiuse puhasti suublaks oleva kraavi sissevoolu Mõra jõkke | 6519140 | 645233 | 0.062 | 1.7 |  | 87 | 11.8 | 7.9 | 0.042 | 3.2
|  |  | peale Laiuse puhasti suublaks oleva kraavi sissevoolu Mõra jõkke | 6519425 | 645102 | 0.099 | 2.1 |  | 81 | 11 | 7.7 | 0.06 | 3.2
|  |  | viimase biotiigi väljavool | 6519058 | 644824 |  |  | < 3 |  | 10.5 | 8.1 | 2.3 | 11 | ÜldP piirsisalduse ületamine jääb meetodi laiendmääramatuse piiridesse.
|  | seisundiklass | enne Laiuse puhasti suublaks oleva kraavi sissevoolu Mõra jõkke | 6519140 | 645233 | 0.93 | 3.65 |  | 76 |  |  | 0.07825 | 2.2 |  | 18
|  |  | peale Laiuse puhasti suublaks oleva kraavi sissevoolu Mõra jõkke | 6519425 | 645102 | 0.48 | 2.85 |  | 70.5 |  |  | 0.08 | 2.025 |  | 19
|  |  | viimase biotiigi väljavool | 6519058 | 644824 |  |  | 14.85 |  |  |  | 5.6 | 32
Vana-Koiola järv, 212490 | Laheda Vallavalitsus, Vana-Koiola küla hooldekodu annuspuhasti | 2017-09-28 | Vana-Koiola küla hooldekodu annuspuhasti väljalaskmest lõunasse jääv ujuvsild | 6428278 | 680605 | 0.023 | 1.6 |  | 94 | 9.6 | 7.9 | 0.032 | 0.79 |  | 25
|  |  | Imbfiltri väljavool kraavi toruotsast | 6428331 | 680603 |  |  | 16 |  | 6.8 | 7.7 | 10 | 60 | Loa nõuetele vastavuse kontollimise hetkel ei olnud vee erikasutusluba KLISi avalikust andmebaasist leitav.
Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Pühajõgi, 1067000_2, tüüp 2B | Toila aleviku PS, IV045 | 2017-05-08 | enne Toila PS (IV045) väljalasku | 6591428 | 700610 | 0.051 | 1.4 |  | 94 | 11.4 | 7.4 | 0.03 | 1.7
|  |  | peale Toila PS (IV045) väljalasku | 6592162 | 700174 | 0.049 | 1.1 |  | 96 | 11.7 | 7.2 | 0.023 | 1.8
|  |  | väljavool biotiigist, suubla -Pühajõgi 1067000 | 6591444 | 703879 |  |  |  | 15 | 17.8 | 9.3 | 0.62 | 20
|  | 2017-08-28 | enne Toila PS (IV045) väljalasku | 6591428 | 700610 | 0.082 | 1.9 |  | 85 | 8.9 | 8.2 | 0.035 | 1.5
|  |  | peale Toila PS (IV045) väljalasku | 6592162 | 700174 | 0.096 | 1.4 |  | 84 | 8.8 | 8.2 | 0.047 | 1.5
|  |  | väljavool biotiigist, suubla -Pühajõgi 1067000 | 6591444 | 703879 |  |  |  | 6.9 | 6.9 | 7.8 | 2.8 | 29 | Määratud näitajate osas üldfosfori sisaldus proovis ei vasta vee-erikasutusloa nõuetele. | Ei vasta
|  | 2017-10-23 | enne Toila PS (IV045) väljalasku | 6591428 | 700610 | 0.083 | 1.7 |  | 94 | 11.8 | 8.1 | 0.012 | 1.9
|  |  | peale Toila PS (IV045) väljalasku | 6592162 | 700174 | 0.082 | 2.2 |  | 94 | 11.7 | 8.1 | 0.014 | 1.9
|  |  | väljavool biotiigist, suubla -Pühajõgi 1067000 | 6591444 | 703879 |  |  | 3.1 |  | 8.6 | 8 | 0.34 | 13 | Määratud näitajate osas proov vastab vee-erikasutusloa nõuetele. | Vastab
|  | seisundiklass | enne Toila PS (IV045) väljalasku | 6591428 | 700610 | 0.083 | 1.6667 |  | 85 |  |  | 0.025667 | 1.7 |  | 24
|  |  | peale Toila PS (IV045) väljalasku | 6592162 | 700174 | 0.096 | 1.5667 |  | 84 |  |  | 0.028 | 1.7333 |  | 22
|  |  | väljavool biotiigist, suubla -Pühajõgi 1067000 | 6591444 | 703879 |  |  | 3.1 |  |  |  | 1.2533 | 20.6667
Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Valgejõgi, 1079200_1, tüüp 2B | TAMSALU VESI AS, Porkuni reoveepuhasti, LV432 | 2017-05-09 | 300 m enne Porkuni RVP väljalasku | 6563279 | 625186 | 0.066 | 1.8 |  | 103 | 11.7 | 8.1 | < 0,01 | 4.5
|  |  | 700m peale Porkuni RVP väljalasku | 6563857 | 624419 | 0.13 | 2.4 |  | 101 | 11.6 | 8 | 0.012 | 4.1
|  |  | väljavool seadmest | 6563480 | 625267 |  |  | 60 |  | 5.2 | 7.4 | 5.4 | 50
|  | 2017-08-22 | 300 m enne Porkuni RVP väljalasku | 6563279 | 625186 | 0.046 | 3.3 |  | 91 | 9.2 | 8 | 0.025 | 3.2
|  |  | 700m peale Porkuni RVP väljalasku | 6563857 | 624419
|  |  | väljavool seadmest | 6563480 | 625267 |  |  | 6.5 |  | 6.1 | 7.6 | 0.77 | 50
|  | 2017-10-25 | 300 m enne Porkuni RVP väljalasku | 6563279 | 625186 | 0.031 | 2.2 |  | 90 | 12.3 | 8 | 0.023 | 0.71
|  |  | 700m peale Porkuni RVP väljalasku | 6563857 | 624419 | 0.061 | 2.8 |  | 47 | 5.8 | 7.4 | 0.051 | 2.4
|  |  | väljavool seadmest | 6563480 | 625267 |  |  | 17 |  | 6.1 | 7.6 | 1.8 | 41 | Määratud näitajate osas hõljumi sisaldus proovis ei vasta vee-erikasutusloa nõuetele.
|  | seisundiklass | 300 m enne Porkuni RVP väljalasku | 6563279 | 625186 | 0.066 | 2.4333 |  | 90 |  |  | 0.024 | 2.8033 |  | 23
|  |  | 700m peale Porkuni RVP väljalasku | 6563857 | 624419 | 0.13 | 2.6 |  | 47 |  |  | 0.0315 | 3.25 |  | 20
|  |  | väljavool seadmest | 6563480 | 625267 |  |  | 27.8333 |  |  |  | 2.6567 | 47
Keila jõgi, 1096100_2, tüüp 2B | Salutaguse Pärmitehas AS, RA094 | 2017-10-17 | 60 m enne Salutaguse Pärmitehase väljalasku. | 6560480 | 542684 | 0.01 | 2.7 |  | 94 | 11 | 7.4 | 0.06 | 4.2 |  | 21
|  |  | 250 m pärast Salutaguse Pärmitehase väljalasku | 6560749 | 542522 | 0.02 | 2.7 |  | 96 | 11.3 | 7.5 | 0.06 | 4.1 |  | 21
|  |  | Puhasti väljavool | 6560539 | 542693 |  |  | 5.3 |  | 6.2 | 8 | 4.5 | 25 | Üldfosfor ei vasta vee-erikasutusloa nõuetele.
| Kohila Vineer OÜ, RA097 |  | 236 m pärast Kohila Vineeri sademevee väljalaskusid Jõe tn tee juures. | 6560510 | 542393 | <0,25 | 27 |  | 58 | 6.6 | 7.3 | 0.55 | 2.3 |  | 16
|  |  | 24 m enne Keila jõkke suubumist | 6560786 | 542359 | 0.02 | 2.1 |  | 98 | 11.5 | 7.5 | 0.06 | 4.1 |  | 22
|  |  | 150 m peale Kasekopli kraavi suubumist Keila jõkke. | 6560961 | 542341 | 0.01 | 2.8 |  | 94 | 11.1 | 7.5 | 0.06 | 4.1 |  | 22
|  |  | toruots, puhastust ees ei ole, sademevesi | 6560461 | 542199 |  |  | 220 |  | 10.4 | 7.4 | 2.2 | 9.5 | Väljalask ei ole keskkonnaloas.
|  |  | Väljalask seotud sademevee õlipüüdjaga. | 6560266 | 542331 |  |  | 230 |  | 11.2 | 7.3 | 1.6 | 12 | Saasteainete keskkonda viimist loaga ei limiteerita. Hõljuvaine , keemiline hapnikutarve ja ühealuselised fenoolid ei vasta korralduse nõuetele.
Vasalemma jõgi, 1099200, tüüp 1B | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, Ämari lennubaas, HA0771 | 2017-08-29 | Ämari Lennubaasi väljalaskudest ülesvoolu ca 2,7 km (väljaspool Metsapere peakraavi segunemispiiri; Alliku) | 6568136 | 514775 | 0.01 | < 3 |  | 98 | 10 | 8.2 | 0.03 | 1.3
|  |  | Ämari Lennubaasi väljalaskudest vahetult allavoolu | 6569900 | 513808 | < 0,01 | < 3 |  | 100 | 10.7 | 8.2 | 0.04 | 1.7
|  |  | Ämari Lennubaasi väljalaskudest allavoolu ca 800 m (väljaspool segunemispiiri; Vana-Paisu) | 6570325 | 513843 | 0.01 | < 3 |  | 96 | 10.1 | 8.2 | 0.03 | 1.7
|  |  | väljavool seadmest | 6569122 | 513141 |  |  | 23 |  | 5.7 | 7.5 | 3.9 | 42
|  |  | väljavool seadmest | 6568726 | 511693 |  |  | 13 |  | 7.5 | 5.9 | 3.8 | 94
|  |  | väljavool seadmest | 6568241 | 511205 |  |  | < 3 |  | 4.5 | 4 | 0.21 | 130
|  |  | väljavool seadmest | 6568524 | 512860 |  |  | 16 |  | 5.8 | 7 | 6.8 | 56
|  |  | saadeveepuhasti väljalask | 6569673 | 513159 |  |  | < 3 |  | 8 | 7.9 | 0.03 | 2.6
|  |  | väljavool seadmest | 6570236 | 512514 |  |  | 3.7 |  | 9.4 | 7.7 | 9.7 | 44
|  | 2017-11-14 | Ämari Lennubaasi väljalaskudest ülesvoolu ca 2,7 km (väljaspool Metsapere peakraavi segunemispiiri; Alliku) | 6568136 | 514775 | 0.02 | < 3 |  | 93 | 12.1 | 7.8 | 0.03 | 2.9
|  |  | Ämari Lennubaasi väljalaskudest vahetult allavoolu | 6569900 | 513808 | 0.02 | < 3 |  | 91 | 11.8 | 8 | 0.04 | 2.9
|  |  | Ämari Lennubaasi väljalaskudest allavoolu ca 800 m (väljaspool segunemispiiri; Vana-Paisu) | 6570325 | 513843 | 0.01 | < 3 |  | 91 | 11.8 | 7.9 | 0.04 | 2.9
|  |  | väljavool seadmest | 6569122 | 513141 |  |  | 46 |  | 4.6 | 7.3 | 3.9 | 33
|  |  | väljavool seadmest | 6568726 | 511693 |  |  | 8.8 |  | 6.2 | 7.8 | 12 | 77
|  |  | väljavool seadmest | 6568241 | 511205 |  |  | 13 |  | 5.8 | 2.8 | 4.1 | 59
|  |  | saadeveepuhasti väljalask | 6569673 | 513159 |  |  | 68 |  | 8.4 | 7.9 | 0.07 | 2.2
|  |  | väljavool seadmest | 6570236 | 512514 |  |  | 12 |  | 11.8 | 8.1 | 1.9 | 16
|  | seisundiklass | Ämari Lennubaasi väljalaskudest ülesvoolu ca 2,7 km (väljaspool Metsapere peakraavi segunemispiiri; Alliku) | 6568136 | 514775 | 0.02 | < 3 |  | 93 |  |  | 0.03 | 2.1 |  | 22
|  |  | Ämari Lennubaasi väljalaskudest vahetult allavoolu | 6569900 | 513808 | 0.02 | < 3 |  | 91 |  |  | 0.04 | 2.3 |  | 22
|  |  | Ämari Lennubaasi väljalaskudest allavoolu ca 800 m (väljaspool segunemispiiri; Vana-Paisu) | 6570325 | 513843 | 0.01 | < 3 |  | 91 |  |  | 0.035 | 2.3 |  | 22
|  |  | väljavool seadmest | 6569122 | 513141 |  |  | 34.5 |  |  |  | 3.9 | 37.5 | Biokeemiline hapnikutarve, hõljuvaine ja üldfosfor ei vasta veeloa nõuetele.
|  |  | väljavool seadmest | 6568726 | 511693 |  |  | 10.9 |  |  |  | 7.9 | 85.5 | Üldfosfor ei vasta veeloa nõuetele.
|  |  | väljavool seadmest | 6568241 | 511205 |  |  | 13 |  |  |  | 2.155 | 94.5 | pH ja üldfosfor ei vasta veeloa nõuetele.
|  |  | väljavool seadmest | 6568524 | 512860 |  |  | 16 |  |  |  | 6.8 | 56
|  |  | saadeveepuhasti väljalask | 6569673 | 513159 |  |  | 68 |  |  |  | 0.05 | 2.4 | Biokeemiline hapnikutarve ei vasta vee-erikasutusloa nõuetele.
|  |  | väljavool seadmest | 6570236 | 512514 |  |  | 7.85 |  |  |  | 5.8 | 30 | Vastab veeloa nõuetele.
Lääne-Eesti vesikond - Matsalu alamvesikond
Rannamõisa jõgi, 1106100_1, 1B | Matsalu Veevärk AS, Martna, LÄ048 | 2017-05-15 | ülalpool Martna veelaset | 6524195 | 488342 | 0.032 | 0.8 |  | 88 | 9.8 | 8 | 0.041 | 1.9
|  |  | Tihase (Rannajõe), allpool Martna veelaset | 6519848 | 487664 | 0.09 | 1.1 |  | 88 | 9.8 | 7.9 | 0.041 | 2
|  |  | puhastist väljuv | 6524170 | 487970 |  |  | 17 |  | 10.3 | 8.1 | 1.2 | 34
|  | 2017-08-29 | ülalpool Martna veelaset | 6524195 | 488342 | 0.02 | 1.6 |  | 78.9 | 8.6 | 8.1 | 0.026 | 0.91
|  |  | Tihase (Rannajõe), allpool Martna veelaset | 6519848 | 487664 | 0.84 | 3.8 |  | 63.8 | 6.9 | 7.9 | 0.031 | 1.95
|  |  | puhastist väljuv | 6524170 | 487970 |  |  | 6.6 |  | 7.4 | 7.8 | 0.22 | 73
|  | 2017-11-07 | ülalpool Martna veelaset | 6524195 | 488342 | 0.023 | 0.5 |  | 86.3 | 11.3 | 7.8 | 0.048 | 2.6
|  |  | Tihase (Rannajõe), allpool Martna veelaset | 6519848 | 487664 | 0.034 | 0.5 |  | 88.2 | 11.5 | 7.9 | 0.053 | 3.5
|  |  | puhastist väljuv | 6524170 | 487970 |  |  | 21 |  | 10.8 | 8 | 0.8 | 19 | Hõljuvaine ei vasta vee erikasutusloa nõuetele.
|  | seisundiklass | ülalpool Martna veelaset | 6524195 | 488342 | 0.032 | 0.96667 |  | 78.9 |  |  | 0.038333 | 1.8033 |  | 23
|  |  | Tihase (Rannajõe), allpool Martna veelaset | 6519848 | 487664 | 0.84 | 1.8 |  | 63.8 |  |  | 0.041667 | 2.4833 |  | 18
|  |  | puhastist väljuv | 6524170 | 487970 |  |  | 14.8667 |  |  |  | 0.74 | 42
Enge jõgi, 1114200, tüüp 2B | Vigala Piimatööstus OÜ, puhasti, RA049 | 2017-04-18 | Enne Vigala piimatööstse puhastit | 6507839 | 521349 | 0.02 | 3.9 |  | 102 | 13.3 | 8.2 | 0.02 | 1.7
|  |  | Pärast Vigala piimatööstuse puhastit | 6508269 | 520288 | 0.02 | 3.6 |  | 104 | 14 | 8.2 | 0.04 | 2.2
|  |  | seadmest väljavool | 6507708 | 521210 |  |  | < 3 |  | 5.8 | 8 | 0.25 | 1.9
|  | 2017-08-07 | Enne Vigala piimatööstse puhastit | 6507839 | 521349 | 0.02 | < 1 |  | 70 | 6.4 | 7.8 | 0.06 | 0.98
|  |  | Pärast Vigala piimatööstuse puhastit | 6508269 | 520288 | 0.03 | 1 |  | 81 | 7.4 | 7.9 | 0.17 | 1
|  |  | seadmest väljavool | 6507708 | 521210 |  |  | 10 |  | 1.7 | 7.6 | 1.9 | 3.5
|  | 2017-10-17 | Enne Vigala piimatööstse puhastit | 6507839 | 521349 | 0.01 | 2.1 |  | 83 | 9.6 | 7.5 | 0.03 | 2.7
|  |  | Pärast Vigala piimatööstuse puhastit | 6508269 | 520288 | 0.01 | 2.1 |  | 94 | 10.8 | 7.7 | 0.03 | 2.7
|  |  | seadmest väljavool | 6507708 | 521210 |  |  | < 3 |  | 4.2 | 7.6 | 17 | 6.9
|  | seisundiklass | Enne Vigala piimatööstse puhastit | 6507839 | 521349 | 0.02 | 3 |  | 70 |  |  | 0.036667 | 1.7933 |  | 21
|  |  | Pärast Vigala piimatööstuse puhastit | 6508269 | 520288 | 0.03 | 2.2333 |  | 81 |  |  | 0.08 | 1.9667 |  | 22
|  |  | seadmest väljavool | 6507708 | 521210 |  |  | 10 |  |  |  | 6.3833 | 4.1 | Üldfosfor ei vasta vee-erikasutusloa nõuetele.
Lääne- Eesti vesikond, Pärnu alamvesikond
Käru jõgi, 1129000_2, 2B | Türi Vesi OÜ, Käru asula puhasti, RA026 | 2017-03-21 | Enne Käru asula puhasti sissevoolu ca 35 m | 6521296 | 565784 | 0.04 | 2 |  | 100 | 13.5 | 7.9 | 0.04 | 2.2
|  |  | Peale Käru asula puhasti väljavoolu ca 200 m | 6521005 | 565818 | 0.04 | 2 |  | 100 | 13.4 | 7.8 | 0.04 | 2.2
|  |  | Viimase biotiigi väljavool. | 6521260 | 565856 |  |  | 8.3 |  | 6.5 | 7.5 | 1.2 | 9.7
|  | 2017-04-18 | Enne Käru asula puhasti sissevoolu ca 35 m | 6521296 | 565784 | 0.03 | 4 |  | 100 | 13.3 | 8.2 | 0.03 | 1.8
|  |  | Peale Käru asula puhasti väljavoolu ca 200 m | 6521005 | 565818 | 0.03 | 3.7 |  | 110 | 14.6 | 8.1 | 0.03 | 1.8
|  |  | Viimase biotiigi väljavool. | 6521260 | 565856 |  |  | 27 |  | 9.2 | 8.3 | 0.46 | 4.5
|  | 2017-08-07 | Enne Käru asula puhasti sissevoolu ca 35 m | 6521296 | 565784 | < 0,01 | 1.6 |  | 99 | 9.5 | 8.3 | 0.02 | 0.72
|  |  | Peale Käru asula puhasti väljavoolu ca 200 m | 6521005 | 565818 | < 0,01 | 1.1 |  | 99 | 9.5 | 8.1 | 0.03 | 0.72
|  |  | Viimase biotiigi väljavool. | 6521260 | 565856 |  |  | 55 |  | 15.2 | 10.4 | 1.1 | 7.3
|  | 2017-12-06 | Enne Käru asula puhasti sissevoolu ca 35 m | 6521296 | 565784 | 0.01 | 1.6 |  | 94 | 13 | 7.8 | 0.03 | 2
|  |  | Peale Käru asula puhasti väljavoolu ca 200 m | 6521005 | 565818 | 0.02 | 1.2 |  | 92 | 13 | 8 | 0.05 | 2
|  |  | Viimase biotiigi väljavool. | 6521260 | 565856 |  |  | 11 |  | 2.6 | 7.4 | 0.64 | 18 | Vastab veeloa nõuetele.
|  | seisundiklass | Enne Käru asula puhasti sissevoolu ca 35 m | 6521296 | 565784 | 0.04 | 2.3 |  | 94 |  |  | 0.03 | 1.68 |  | 22
|  |  | Peale Käru asula puhasti väljavoolu ca 200 m | 6521005 | 565818 | 0.04 | 2 |  | 92 |  |  | 0.0375 | 1.68 |  | 22
|  |  | Viimase biotiigi väljavool. | 6521260 | 565856 |  |  | 25.325 |  |  |  | 0.85 | 9.875
Lõhavere oja, 1134000_1, TMV, tüüp 1B | Suure-Jaani Haldus AS, Suure-Jaani aktiivmudapuhasti, VI602 | 2017-07-26 | ülalpool Suure-Jaani linna reoveepuhasti väljalasku | 6490339 | 585627 | 0.15 | 3.3 |  | 86 | 8.3 | 7.9 | 0.14 | 2.1
|  |  | allpool Suure-Jaani linna reoveepuhasti väljalasku | 6490638 | 585370 | 0.76 | 5.8 |  | 83 | 7.9 | 8 | 0.2 | 2.5
|  |  | viimase biotiigi väljavool | 6490352 | 585538 |  |  | 9.5 |  | 3.9 | 7.3 | 2.1 | 23
|  | 2017-11-02 | ülalpool Suure-Jaani linna reoveepuhasti väljalasku | 6490339 | 585627 | 0.1 | 1.3 |  | 91 | 12.1 | 8.1 | 0.063 | 3
|  |  | allpool Suure-Jaani linna reoveepuhasti väljalasku | 6490638 | 585370 | 0.31 | 1.6 |  | 92 | 12.2 | 8.2 | 0.11 | 3.3
|  |  | viimase biotiigi väljavool | 6490352 | 585538 |  |  | 30 |  | 1.1 | 7.5 | 4.3 | 23 | BHT7 piirsisalduse ületamine jääb meetodi laiendmääramatuse piiridesse. ÜldP ei vasta vee erikasutusloa nõudele.
|  | seisundiklass | ülalpool Suure-Jaani linna reoveepuhasti väljalasku | 6490339 | 585627 | 0.15 | 2.3 |  | 86 |  |  | 0.1015 | 2.55 |  | 20
|  |  | allpool Suure-Jaani linna reoveepuhasti väljalasku | 6490638 | 585370 | 0.76 | 3.7 |  | 83 |  |  | 0.155 | 2.9 |  | 14
|  |  | viimase biotiigi väljavool | 6490352 | 585538 |  |  | 19.75 |  |  |  | 3.2 | 23
Paluoja, 1136010_1, tüüp 2B | ABJA ELAMU OÜ,Abja-Paluoja puhastusseade, VI0653 | 2017-07-20 | Abja-Paluoja heitvee väljalasust ülesvoolu | 6444679 | 579992 | 0.012 | < 0,7 |  | 92 | 9.6 | 8.3 | 0.043 | 0.28 |  | 25
|  |  | Abja-Paluoja heitvee väljalasust allavoolu, enne suubumist Kariste järve | 6445112 | 580002 | < 0,01 | 5.2 |  | 80 | 8.3 | 8.1 | 0.31 | 2.1 |  | 14
|  |  | väljavool viimasest biotiigist | 6444740 | 579980 |  |  | 7.1 |  | 2.8 | 7.6 | 4.5 | 29 | üldP ei vasta vee-erikasutusloa nõudele.
Ura jõgi, 1148100_3, 2A | OÜ Vesoka, Uulu asula puhasti, PM860 | 2017-05-22 | Enne Uulu puhasti sissevoolu | 6460077 | 534397 | 0.15 | 2.5 |  | 66 | 6.4 | 7.4 | 0.072 | 1.9
|  |  | Peale Uulu puhasti sissevoolu | 6460005 | 534658 | 0.23 | 2 |  | 64 | 6.3 | 7.4 | 0.085 | 2
|  |  | Biotiigist väljuv. | 6460031 | 534483 |  |  | 30 |  | 2.8 | 7.3 | 7.4 | 62
|  | 2017-08-21 | Enne Uulu puhasti sissevoolu | 6460077 | 534397 | 0.21 | 1.2 |  | 40.1 | 3.9 | 7.4 | 0.075 | 1.3
|  |  | Peale Uulu puhasti sissevoolu | 6460005 | 534658 | 0.34 | 1.5 |  | 38.2 | 3.7 | 7.4 | 0.11 | 2.4
|  |  | Biotiigist väljuv. | 6460031 | 534483 |  |  | 24 |  | 2.7 | 7.4 | 7.5 | 66
|  | 2017-11-06 | Enne Uulu puhasti sissevoolu | 6460077 | 534397 | 0.044 | < 0,5 |  | 75.6 | 9.4 | 7.4 | 0.039 | 2.6
|  |  | Peale Uulu puhasti sissevoolu | 6460005 | 534658 | 0.046 | 0.5 |  | 76.2 | 9.4 | 7.4 | 0.039 | 2.9
|  |  | Biotiigist väljuv. | 6460031 | 534483 |  |  | 6 |  | 4.2 | 7.1 | 2.6 | 20 | Püld ei vasta vee erikasutusloa nõuetele
|  | seisundiklass | Enne Uulu puhasti sissevoolu | 6460077 | 534397 | 0.21 | 1.85 |  | 40.1 |  |  | 0.062 | 1.9333 |  | 19
|  |  | Peale Uulu puhasti sissevoolu | 6460005 | 534658 | 0.34 | 1.3333 |  | 38.2 |  |  | 0.078 | 2.4333 |  | 18
|  |  | Biotiigist väljuv. | 6460031 | 534483 |  |  | 20 |  |  |  | 5.8333 | 49.3333
Treimani oja, 1152500_1, TMV, 1B | Aktsiaselts Häädemeeste VK, Treimani küla puhasti, PM679 | 2017-05-05 | enne Treimani puhasti sissevoolu | 6419831 | 523019 | 0.12 | 2.4 |  | 75 | 7.8 | 7.8 | 0.065 | 1.2
|  |  | peale Treimani puhasti sissevoolu | 6429997 | 522880 | 0.1 | 2.5 |  | 79 | 8.3 | 7.9 | 0.066 | 1.2
|  |  | puhastist väljuv | 6419917 | 522993 |  |  | 25 |  | 5.4 | 7.1 | 8.7 | 18
|  | 2017-08-21 | enne Treimani puhasti sissevoolu | 6419831 | 523019 | 0.054 | 0.6 |  | 78.6 | 7.7 | 7.9 | 0.042 | 0.9
|  |  | peale Treimani puhasti sissevoolu | 6429997 | 522880 | 0.055 | 0.9 |  | 79.5 | 7.8 | 7.9 | 0.066 | 1.1
|  |  | puhastist väljuv | 6419917 | 522993 |  |  | 6 |  | 5.9 | 7.6 | 5 | 45
|  | 2017-11-06 | enne Treimani puhasti sissevoolu | 6419831 | 523019 | 0.018 | 0.6 |  | 85.6 | 10.7 | 7.8 | 0.025 | 2.1
|  |  | peale Treimani puhasti sissevoolu | 6429997 | 522880 | 0.021 | 0.6 |  | 88 | 11 | 7.8 | 0.036 | 2.1
|  |  | puhastist väljuv | 6419917 | 522993 |  |  | 18 |  | 9.2 | 7.9 | 2 | 19 | Hõljuvaine ei vasta vee erikasutusloa nõuetele.
|  | seisundiklass | enne Treimani puhasti sissevoolu | 6419831 | 523019 | 0.12 | 1.2 |  | 75 |  |  | 0.044 | 1.4 |  | 23
|  |  | peale Treimani puhasti sissevoolu | 6429997 | 522880 | 0.1 | 1.3333 |  | 79 |  |  | 0.056 | 1.4667 |  | 22
|  |  | puhastist väljuv | 6419917 | 522993 |  |  | 16.3333 |  |  |  | 5.2333 | 27.3333
Ikla peakraav, 1152600, tüüp 1B | Toomemaa OÜ, Ikla piiripunkti puhastusseade (BioFix 35K), PM674 | 2017-05-22 | Enne Ikla piiripunkti puhastit | 6415276 | 522744 | 0.035 | 1.3 |  | 98 | 10 | 7.9 | 0.033 | 1.1
|  |  | Pärast Ikla piiripunkti puhastit | 6415034 | 522224 | 0.17 | 2.5 |  | 111 | 11.2 | 8 | 0.035 | 1.1
|  |  | Ikla piiripunkti puhastusseadme (BioFix 35K) väljalask | 6415223 | 522613 |  |  | 250 |  | 0.8 | 7.3 | 3.6 | 300
|  | 2017-08-21 | Enne Ikla piiripunkti puhastit | 6415276 | 522744 | 0.11 | 4.4 |  | 74 | 7.4 | 7.7 | 0.024 | 1.2
|  |  | Pärast Ikla piiripunkti puhastit | 6415034 | 522224 | 1.7 | 1.8 |  | 46.7 | 4.7 | 7.6 | 0.049 | 2.9
|  |  | Ikla piiripunkti puhastusseadme (BioFix 35K) väljalask | 6415223 | 522613 |  |  | 8.4 |  | 7.4 | 7.4 | 1.3 | 140
|  | 2017-11-06 | Enne Ikla piiripunkti puhastit | 6415276 | 522744 | 0.026 | 0.5 |  | 74.8 | 9.3 | 7.7 | 0.01 | 2.6
|  |  | Pärast Ikla piiripunkti puhastit | 6415034 | 522224 | 0.024 | 0.6 |  | 76.2 | 9.5 | 7.7 | 0.016 | 2.7
|  |  | Ikla piiripunkti puhastusseadme (BioFix 35K) väljalask | 6415223 | 522613 |  |  | 4 |  | 8.6 | 7.4 | 0.19 | 75 | Proov vastab vee erikasutusloa nõuetele.
|  | seisundiklass | Enne Ikla piiripunkti puhastit | 6415276 | 522744 | 0.11 | 2.0667 |  | 74 |  |  | 0.022333 | 1.6333 |  | 21
|  |  | Pärast Ikla piiripunkti puhastit | 6415034 | 522224 | 1.7 | 1.6333 |  | 46.7 |  |  | 0.033333 | 2.2333 |  | 17
|  |  | Ikla piiripunkti puhastusseadme (BioFix 35K) väljalask | 6415223 | 522613 |  |  | 87.4667 |  |  |  | 1.6967 | 171.6667
Lääne- Eesti vesikond, Läänesaarte alamvesikond
Irase peakraav, 1166500, TV, 1B | Kuressaare Veevärk AS, Aste aleviku puhasti, SA015 | 2017-03-28 | Aste alevikuheitvee väljalasust ülesvoolu 1000m | 6568619 | 407850 | 0.02 | 1.8 |  | 86 | 11.1 | 7.7 | 0.007 | 3.6
|  |  | Aste aleviku heitvee väljalasust allavoolu 1,5 km | 6466833 | 408174 | 0.012 | 2 |  | 75 | 9.5 | 7.6 | < 0,005 | 2.7
|  |  | Väljavool seadmest | 6468133 | 408449 |  |  | 6.4 |  | 7.4 | 7.5 | 1.5 | 6.2
|  | 2017-06-01 | Aste alevikuheitvee väljalasust ülesvoolu 1000m | 6568619 | 407850 | < 0,01 | 2 |  | >120 | 14.2 | 7.9 | < 0,02 | 0.98
|  |  | Aste aleviku heitvee väljalasust allavoolu 1,5 km | 6466833 | 408174 | 0.01 | 2.2 |  | 119 | 13.2 | 8.4 | 0.04 | 1.3
|  |  | Väljavool seadmest | 6468133 | 408449 |  |  | 10 |  | 6.7 | 7.4 | 0.71 | 37
|  | 2017-08-25 | Aste alevikuheitvee väljalasust ülesvoolu 1000m | 6568619 | 407850
|  |  | Aste aleviku heitvee väljalasust allavoolu 1,5 km | 6466833 | 408174
|  |  | Väljavool seadmest | 6468133 | 408449 |  |  | 68 |  | 7 | 7.3 | 2.3 | 43
|  | 2017-10-10 | Aste alevikuheitvee väljalasust ülesvoolu 1000m | 6568619 | 407850 | 0.02 | < 1 |  | 48 | 5.5 | 7.1 | 0.03 | 31
|  |  | Aste aleviku heitvee väljalasust allavoolu 1,5 km | 6466833 | 408174 | 0.03 | < 1 |  | 49 | 5.7 | 7.4 | 0.13 | 23
|  |  | Väljavool seadmest | 6468133 | 408449 |  |  | 14 |  | 6.8 | 7.6 | 0.44 | 12 | Vastab vee-erikasutusloa nõuetele.
|  | seisundiklass | Aste alevikuheitvee väljalasust ülesvoolu 1000m | 6568619 | 407850 | 0.02 | 1.9 |  | 48 |  |  | 0.0185 | 11.86 |  | 18
|  |  | Aste aleviku heitvee väljalasust allavoolu 1,5 km | 6466833 | 408174 | 0.03 | 2.1 |  | 49 |  |  | 0.06 | 9 |  | 16
|  |  | Väljavool seadmest | 6468133 | 408449 |  |  | 24.6 |  |  |  | 1.2375 | 24.55
Kärla jõgi, 1165400_1, tüüp 1B/ Mõnnuste kraav | Sõmera kodu, Kärla alevik, Est-Agar AS, SA032, SA033, | 2017-12-19 | Mõnnuste kraavist ülesvoolu. | 6466454 | 398591 | 0.02 | 1.5 |  | 86 | 11.7 | 7.7 | 0.04 | 1.1 |  | 25
|  |  | Mõnnuste kraavist allavoolu 1,1 km | 6465282 | 399322 | 0.02 | 1.7 |  | 82 | 11.1 | 7.7 | 0.05 | 1.1 |  | 24
|  |  | Väljavool Kärla jõkke. | 6466076 | 398563 | 0.13 | 1.7 |  | 73 | 9.9 | 7.6 | 0.21 | 1.3 |  | 20
|  |  | väljavool biolodust | 6466023 | 397856 |  |  | 34 |  | 3 | 7.4 | 8.4 | 12 | Biokeemiline hapnikutarve, hõljuvaine ja triklorometaan ei vasta veeloa nõuetele.